# 消防电梯测试调研报告

##### 问：消防设备的检测包括哪些内容

答：一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整，检查灭火器的有效慧郑期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。

二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多，也必须再进行充装。

三、检查灭火器可见零部件是否完整，装备是否合理，有无松动、变形或损粗此坏。

四岩碧迅、检查储气瓶压力表指针是否在绿***域，如指针在红***域表示灭火器已经失效，应及时充气换药。

- 五、检查灭火器的喷嘴是否畅通，检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

##### 问：消防检查一般需要检查什么内容

答：一、消防安全管理，包括消防安全制度、员工消宴圆帆防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案晌雹、消防演练等

二、建筑防火，包括消防车通道、疏散通道、安全出口、防火门、疏散指示标志灯、应急照明等

- 三、消防设施，包括室内消火栓、灭火器、建筑腔或消防设施等。

- 答：第一，你们是什么企业，这个很重要。比如化工企业相对来说就要严格的很多，还有想要一次通过的可能性很小，消防检查总会找出些问题来的，100%的完美是做不到的。消防检查大体上分两链尘个部分，即硬件和软件。硬件就是指的消防设施，比如灭火器、消防栓、消防水带、增压泵等。这些方面主要还是看现场的实际情况和你们公司的平面总图才能做出判断，还有就是你们公司办公楼是不是符合建筑防火设计，例如消猛凯防通道设计是否合理，安棚知禅全出口等等。软件方面就是台账，比如消防设施一览表、消防器材管理制度、消防器材点检表、应急预案等等。这些都是检查的内容。你可以到百度的文库里搜一下消防设计审核和现场验收等等方面的知识。单凭你上面说的那些内容，是无法给出你具体的答案的。

答：1消防器材1、器材耐颤品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。

2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。

3、消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。

4、器材已落实到班组或专人保养。

5、有器材检查记录

2通道1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。

2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。

3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。

4、标志、标线设置清晰合理。

3电器设备1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。

2、车间、部门是否有乱拉乱接电线现象。

3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。

4仓储1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。

2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存。

3、仓库有日常通风、透气，降温措施落实好。

4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用，并有检查记录

5日常管理1、动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。

2、生产岗位按时填写安全记录表。

3、生产纯颂岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章做亩郑操作。

4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。

5、无***建筑、无违章作业、无***吸烟。

6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。

7、无发生各种事故。

- 8、操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。

答：消防专项安全检查表

受检部门：

序号项目检查内容检查情况

1消防器材1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。

2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。

3、消防给水水压充足，可确保在保护有效卖轮纯范围内使用。

4、器材已落实到班组或专人保养。

5、有器材检查记录

2通道1、主干道、支中咐干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。

2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。

3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。

4、标志、标线设置清晰合理。

3电器设备1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。

2、车间、部门是否有桐侍乱拉乱接电线现象。

3、办公室、化验室、仓库在下班前关闭电源。

4仓储1、仓库物品有标识、数量、警示标志、并按指定功能放置相应物品。

2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存。

3、仓库有日常通风、透气，降温措施落实好。

4、仓库、厂区、消防器材、设备完整好用，并有检查记录

5日常管理1、动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。

2、生产岗位按时填写安全记录表。

3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。

4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。

5、无***建筑、无违章作业、无***吸烟。

6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。

7、无发生各种事故。

- 8、操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。

答：（一）建筑物或者场所是否依法通过合格或者进行消防备案抽查合格；依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准；

（二）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

（三）自动操作人员是否持证上岗，员工是否经过岗前消防安全培训；

（四）、器材是否符合消防技术标准并完好有效；

（五）疏散通道、和消防车通道是否畅通；

（六）室内装修材料是否符合消防滚备技术标准；

（七）外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

扩展资料：

消防检查的意义：

为了防止火灾；减少人员财产损失；预防灾难发生；保物伍证人身安全。

依照国家的消防法律和法规、对消防工作所进行的一系列管理活动大蚂毁。在消防部门指导下，结合该地区的具体情况，开展预防、扑火救灾，维护地区的。

消防安全管理是公共安全管理的一项重要内容，也是保证顺利进行，保护公共财产和居民生命安全的一项重要工作。

做好消防安全管理工作，落实责任，强化预防，整治隐患，夯实基础，进一步提升火灾防控和灭火能力，不断提高公共消防安全水平，有效预防火灾和减少火灾危害，为经济社会发展、人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

- 参考资料来源：

- 答：一个是电检、一个是火检两项

- 答：消防检查一般检查有无消防灭火用具，有无安全逃生通道，有没有安全逃生标示，最主要的是有没有安全隐患。

答：一、检查消防器材，消防器材中有没有生锈，零部件有没有完好无损，并且还要检测消防器材中的水压状况，并且还要有器材的相应检查记录。

二、通道检查，在主干道、楼梯间、支干道中有没有障碍物阻挡，消防栓和器材的放置位置是否被堵，并且车辆不能乱培御停，堵住消防通道，在通道中消防标志是否清晰可见。

三、电器设备的检查，在闹中一些易燃易爆的场所电气设备是否符合防爆的要求，在车间或者工作间中有没有乱接电线的情况。

四、仓储检查，仓库中的物品要根据功能放置到指定的位置，并且仓储的物资要按照一定的距离进行存放。仓库中要保持通风和透气的效果。消防器材要完备，并且还要有检查记录。

- 消防检查内容包括电器设备的检查，仓储检查，通液中山道检查，消防器材的检查，这些检查都是为了让家庭或者工厂有非常安全的居住或工作空间，在出现火灾隐情时及时发现，并且及时救助

##### 问：消防电梯防火巡查的要点包括哪些内容？

- 答：消防电梯拍滑启巡查主要的是首层电梯的消防按钮是否正常，电梯机房是否正常，消防电话和电梯前室是否堵塞占用的满足疏散要袭如求让档的及启动消防按钮测试消防电梯功能。

本文来源: https://www.lw79.cn/article/1d5ac47607d1a7b378a19f40.html