# HP E1441A任意波形发生器模块和MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究

### 一、HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究（论文文献综述）

赵贤杰[1]（2009）在《VXI500MSa/s任意波形发生器设计》文中研究指明随着航空航天、军事、通信等应用领域对模块化仪器的需求的日益增长,对自动测试系统优良的交互操作性、高的数据传输速率及高的可靠性等方面要求的不断提高,VXI总线仪器得到了突飞猛进的发展。VXI总线是总线测试系统的优秀平台。基于VXI的任意波形发生器是现代测试和自动测试领域中广泛应用的仪器之一,它不仅能够产生正弦波、方波、三角波等标准波形,还能产生调幅、调频、FSK、脉冲调制等多种调制波形,因而具有非常广阔的发展前景和实际的应用价值。本论文围绕着电子科技大学承担的科研项目“VXI 500MSa/s任意波形发生器”,对VXI接口电路的设计、数字部分设计、模拟通道设计分别进行了阐述。本文主要包括以下几个方面的内容:（1）阐述了VXI消息基接口电路的实现方法。消息基器件不仅具有基本配置寄存器,还拥有通讯寄存器组并支持字串行通信协议。本文从任意波形发生器的需求出发,设计了VXI快速通道,能够对波形数据进行快速的传送。（2）阐述了基于DDS（Directed Digital Synthesis）技术的各种波形的产生方法。从调频、调幅波形的需要出发,本设计使用了双DDS技术;由于RAM速度的限制,本设计采用了并串转换技术,从而达到了指标要求。（3）在模拟通道中进行了滤波处理,调幅电路的设计,方波电路设计以及幅度偏移电路的设计。本设计通过测试,整机运行情况良好,达到了最大输出波形频率200MHz、频率分辨力1mHz的要求,幅度平坦度、谐波失真等其他指标也达到了项目要求。

贾银亮,张焕春,经亚枝[2]（2006）在《基于VXI总线的飞机进气道控制设备自动测试系统设计》文中提出进气道控制系统对现代飞机有重要的作用,对进气道控制系统进行测试是一项重要而又复杂的工作;针对JKC-1型飞机进气道控制设备的工作环境和系统参数复杂的特性和测试的具体需求,设计了基于VXI总线的进气道控制设备自动测试系统,模拟进气道控制设备的工作环境,测试其性能,并可以通过网络对测试进行监控;详细阐述了系统的结构设计、硬件配置和软件开发;实用证明,该系统精度满足要求,能完成预定测试工作,运行性能良好。

侯祥永[3]（2005）在《数据采集模块的研究与开发》文中提出虚拟仪器技术是计算机技术、现代测量技术与传统仪器相结合的产物,是当今仪器测试领域的一个重要发展方向。VXI 总线测试平台是公认的 21 世纪仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台,在基于计算机的虚拟测试技术的发展过程中,VXI 总线测试平台无论在技术先进性还是市场占有率方面都具有强大的优势。 本文首先对虚拟仪器、Labview 语言和 VXI 总线技术进行简单的介绍。然后在介绍多功能数据采集模块 VXI-MIO-64XE-10 的硬件结构及性能指标的基础上,阐述如何用 Labview 语言对该模块各通道进行软面板开发以及用开发的软面板对模块主要性能进行测试。基于该模块的输出通道,设计了虚拟信号发生器面板软件。基于 VXI-MIO-64XE-10 模块输入通道的虚拟频谱分析仪的设计是本课题的重点,文中详细阐述了虚拟频谱分析仪主程序及各功能模块的设计,最后用几个应用实例验证了所设计的虚拟频谱分析仪的功能。

崔秀华[4]（2004）在《基于VXI总线的进气道控制系统处理机测试设备的研制》文中认为本文通过应用VXI总线虚拟仪器技术实现对飞机进气道控制系统处理机动态测试设备的研制工作，对VXI总线测试系统的集成进行了研究，并编写了应用软件。 论文在简要介绍虚拟仪器的概念以及VXI总线系统的结构、特点的基础上，结合飞机进气道控制系统处理机动态测试设备的研制，阐述了基于VXI总线的测试系统的测试思想、总体结构和硬、软件设计；并利用LabVIEW（虚拟仪器的软件开发平台之一）编制了飞机进气道控制系统动态测试设备的测试软件，该软件配合硬件系统完成动态测试设备的各项功能测试。 论文最后进行了性能测试与误差分析工作，并列出了测试设备的测试数据及处理结果。

贾银亮[5]（2004）在《VXI总线模块的应用研究》文中进行了进一步梳理VXI总线是适应测量仪器的紧凑的模块式结构的一种总线标准，在世界范围内有着广泛的应用。文章介绍了用LabVIEW语言开发的多路数据采集模块VXI-MIO-64EX-10、任意波形发生器模块E1441A和数字输入输出模块VXI-DIO-128三个VXI总线模块驱动程序。其中VXI-MIO-64EX-10和VXI-DIO-128模块采用DAQ技术来编程，实现了其自带的驱动程序所没有的功能，而任意波形发生器E1441A则利用开发仪器驱动器的工业标准VISA来编程。所编写的程序可以充分发挥模块的性能，并有良好的可移植性。对这些VXI总线模块的开发，都已经成功应用于JKC-1型进气道控制系统处理机的测试设备。文章分析了该处理机的测试要求，组建了基于VXI总线的测试系统，介绍了该系统的硬件结构和软件组成。该测试系统在实际应用中取得了满意的效果。

宋浩杰[6]（2004）在《基于Web的网络虚拟实验室的研究》文中研究指明随着网络技术尤其是Internet的进步，虚拟仪器开始向着网络化方向发展，“网络就是仪器”的概念确切地概括了虚拟仪器的网络化发展趋势。 本课题的研究目的是根据校学科建设的需要构建网络虚拟实验室，以充分利用实验室的VXI和PXI仪器资源从而实现远程实验教学。本文首先通过对客户机／服务器和浏览器／服务器两种模式的特点进行分析，从而选择构建基于Web的网络虚拟实验室，并介绍了所需的相关技术和软件工具。然后重点针对VXI-MIO-64XE-10模块利用ComponentWorks开发虚拟函数发生器、示波器的服务器端应用程序和客户端ActiveX控件，并通过DataSocket实现通信；利用LabVIEW6.1开发任意波形发生器并用远程面板实现远程控制。最后，本文详细介绍了如何通过Java Servlet和JSP技术实现对客户端的访问控制和管理。

王炳维[7]（2003）在《HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究》文中认为虚拟仪器是计算机和传统仪器相结合的产物，是当前测控领域研究和应用的热点之一，在基于计算机的虚拟测试技术的发展过程中，VXI总线测试平台无论在技术先进性还是市场占有率方面都具有强大的优势。 本课题的研究对象是学校学科建设项目配置的VXI总线测试系统，通过研究开发，使系统成为易于使用，具有可操作性的虚拟仪器。本文介绍了VXI总线测试系统的组成，简要说明了HPE1441A任意波形发生器模块的配置和使用，并结合64通道的MIO-64XE-10模块对任意波形发生器的性能指标给予了相关测试，重点测试了模块的性能指标，包括模块输出信号的频率精度，波形的稳定度。由任意波形发生器产生的波形可以通过示波器显示。构建的任意波形发生器可以满足手绘、表达式输入等特殊要求。由MIO组建虚拟数字示波器和频谱分析仪，通过对任意波形发生器产生的任意波形，用MIO输入计算机进行信号分析与处理，编写了示波器和频谱分析仪的控制软面板，经过软面板的控制可以进行虚拟实验，给实验室提供了一种可靠的具有一定精度的信号源，在此课题中，软件是实现虚拟仪器的关键，虚拟仪器的关键技术是其总线技术和以图形化编程方法为核心的软件技术，在本文中都有显着体现。VXI仪器是虚拟仪器实施的当然候选者，LabVIEW提供的用流程图将虚拟仪器连接到方块图的方法加快了VXI测试系统配置和编程速度。

梅中辉[8]（2003）在《基于VXI总线的MIO-64XE-10数据采集模块的研究》文中指出VXIbus是VMEbus在仪器领域的扩展（VMEbus eXtensiotis for Instrumentation），是计算机操纵的模块化仪器系统。经过十年的发展，它依靠有效的标准化，采用模块化的方式，实现了系列化、通用化以及VXIbus仪器的互换性和互操作性。其开放的体系结构完全符合信息产品的要求。今天，VXIbus仪器和系统已为世人普遍接受，并成为仪器系统发展的主流。 本文首先简单介绍了虚拟仪器和VXI总线技术的产生和发展，VXI总线测试系统的软硬件结构，然后介绍了VXI-MIO-64XE-10模块的硬件结构和性能指标。本文研究的重点是如何在Labwindows／CVI环境下开发该模块的软面板，并如何用所开发的软面板来测试该模块的性能，最后根据当前测试领域向网络化发展趋势的情况，对基于VXI总线测试平台的网络化测试模型进行了探讨。

### 二、HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究（论文提纲范文）

#### （1）VXI500MSa/s任意波形发生器设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 VXI 任意波形发生器的发展概况

1.2 设计指标

1.3 本文的研究内容

第二章 总体设计

2.1 VXI 接口电路方案

2.2 数字部分方案

2.3 模拟通道方案

第三章 VXI 消息基接口电路设计

3.1 CPU 简介

3.2 地址译码电路

3.3 基本配置和通讯寄存器

3.4 数据应答电路

3.5 快速通道设计

3.5.1 字串行通信协议

3.5.2 快速通道

第四章 数字部分设计

4.1 DDS 电路

4.1.1 相位累加器

4.1.2 数据存储器

4.1.3 并串转换器

4.1.4 D/A 转换器

4.2 数字调制的实现

4.2.1 频率调制和扫频的实现

4.2.2 FSK 实现

4.2.3 脉冲调制实现

第五章 模拟部分设计

5.1 滤波器设计

5.2 方波电路设计

5.3 调幅电路设计

5.4 幅度偏移控制电路设计

5.4.1 幅度控制

5.4.2 偏移控制

5.4.3 方波细调电路

第六章 软件设计

6.1 仪器驱动器设计

6.1.1 VISA 简介

6.1.2 仪器驱动器结构

6.1.3 仪器驱动器设计

6.2 CPU 监控软件

6.2.1 VXI 接口软件

6.2.2 波形产生程序

第七章 系统调试与测试

7.1 系统调试

7.1.1 调试环境

7.1.2 调试中出现的问题及解决方法

7.2 系统测试

7.2.1 频率精度测试

7.2.2 幅度平坦度测试

7.2.3 偏移特性测试

7.2.4 谐波失真测试

7.2.5 非谐波失真测试

7.2.6 总谐波失真测试

第八章 结论

致谢

参考文献

在校期间的研究成果

#### （2）基于VXI总线的飞机进气道控制设备自动测试系统设计（论文提纲范文）

0 引言

1 系统结构

2 软件设计

2.1 多通道多采样率测量

2.2 斜板模拟

2.3 网络监控

3 结论

#### （3）数据采集模块的研究与开发（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 VXI 总线技术简介

1.2 虚拟仪器简介

1.3 Labview 简介

1.4 本课题的研究内容及意义

第二章 VXI 总线技术

2.1 历史回顾

2.2 VXI 总线的系统结构与控制方案

2.3 硬件寄存器与通讯

2.4 VXI 总线接口软件

第三章 数据采集模块VXI-MIO-64XE-10

3.1 VXI-MIO-64XE-10 模块的结构与功能介绍

3.2 基于VXI 总线数据采集模块的软件编程模型

3.3 VXI-MIO-64XE-10 模块的软件开发

3.4 VXI-MIO-64XE-10 模块的性能测试

3.5 本章小结

第四章 基于VXI-MIO-64XE-10 模块的虚拟信号发生器设计

4.1 模拟输出通道软件开发简介

4.2 虚拟信号发生器的设计

4.3 虚拟信号发生器的性能测试

4.4 本章小结

第五章 基于VXI-MIO-64XE-10 模块的虚拟频谱分析仪设计

5.1 频谱分析的基本理论

5.2 本虚拟频谱分析仪的主要功能特点及其程序设计方案

5.3 虚拟频谱分析仪的功能模块划分

5.4 虚拟频谱分析仪的主程序设计

5.5 各功能模块设计

5.6 应用实例

5.7 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表的学术论文

#### （4）基于VXI总线的进气道控制系统处理机测试设备的研制（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 虚拟仪器简介

1.1.1 虚拟仪器的基本概念

1.1.2 虚拟仪器的性能特点

1.1.3 虚拟仪器的构成及分类

1.1.4 虚拟仪器的发展方向

1.2 VXI总线技术简介

1.2.1 VXIbus总线的由来

1.2.2 VXI总线即插即用规范系统

1.2.3 VXI仪器的特点

1.3 本课题的研究内容与意义

1.3.1 课题研究内容

1.3.2 课题的意义

第二章 进气道控制系统处理机测试设备的硬件组成

2.1 进气道控制系统处理机测试设备的硬件结构

2.2 进气道控制系统处理机测试设备实现的功能

2.3 VXI总线测试系统的硬件组建

2.3.1 测试系统硬件组建总体方案

2.3.2 测试系统组成硬件的选择

2.4 本章小结

第三章 VXI仪器模块的调试及位移传感器测试

3.1 数据采集

3.2 VXI-MIO-64XE-10模块的调试

3.2.1 模拟输入功能调试

3.2.2 模拟输出功能调试

3.2.3 VXI-MIO-6XE-10在幅频测试中的应用

3.3 VXI-DIO-128模块的功能调试

3.4 HPE1441A模块的功能调试

3.5 位移传感器的测量

3.5.1 激励信号的产生

3.5.2 位移传感器的输出测量

3.5.3 交流电压相位差的测量

3.5.4 测试位移传感器的软面板及其测试结果分析

3.6 本章小结

第四章 进气道控制系统处理机测试设备的软件设计

4.1 VXI总线测试平台的软件结构

4.1.1 VXI总线接口软件

4.1.2 仪器驱动器

4.1.3 软件开发平台

4.2 测试系统应用软件开发

4.2.1 软面板的设计

4.2.2 测试软件的可重用问题及其解决方案

4.2.3 测试应用软件的构成

4.3 本章小结

第五章 进气道控制系统处理机测试设备性能分析

5.1 软硬件的联机调试

5.2 误差分析

5.2.1 高频噪声的滤除

5.2.2 脉冲干扰的消除

5.2.3 随机干扰的消除

5.3 本章小结

结束语

致谢

攻读硕士学位期间已发表的学术论文

参考文献

#### （5）VXI总线模块的应用研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 VXI总线技术简介

1.2 虚拟仪器简介

1.3 本科题的研究内容及意义

第二章 VXI总线系统的开发环境

2.1 VXI总线系统的硬件组成

2.2 LabVIEW语言简介

2.3 本章小结

第三章 多路数据采集模块VXI-MIO-64EX-10

3.1 VXI-MIO-64EX-10模块的结构与功能

3.2 VXI-MIO-64EX-10模块的软件开发

3.2.1 VXI-MIO-64EX-10模块的模入模出

3.2.2 VXI-MIO-64EX-10模块的时钟记数通道

3.2.3 VXI-MIO-64EX-10模块的数字输入输出

3.2.4 VXI-MIO-64EX-10模块多通道多采样率的实现

3.3 本章小结

第四章 任意波形发生器模块E1441A

4.1 E1441A的功能

4.2 E1441A的软件开发

4.2.1 VISA简介

4.2.2 E1441A的软件

4.3 本章小结

第五章 数字输入输出模块VXI-DIO-128

5.1 VXI-DIO-128模块的结构与功能

5.2 VXI-DIO-128模块的软件开发

5.3 本章小结

第六章 VXI总线模块的实际应用

6.1 进气道处理机测试系统的组成

6.1.1 进气道处理机的各种信号

6.1.2 进气道处理机测试系统的硬件

6.2 进气道处理机测试系统的软件

6.2.1 测试系统数据的发送和采集

6.2.2 测试系统的数据分析和显示

6.3 本章小结

结论

致谢

攻读硕士学位期间已发表的学术论文

参考文献

#### （6）基于Web的网络虚拟实验室的研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 虚拟仪器的特点及其构成

1.2 网络化虚拟仪器的概念

1.3 构建网络虚拟实验室的背景和意义

1.4 本课题研究的主要内容

第二章 网络虚拟实验室的相关技术

2.1 B／S模式和C／S模式的比较

2.2 DataSocket技术

2.2.1 DataSocket服务器

2.2.2 DataSocket服务管理器

2.2.3 DataSocket支持的通信协议和数据类型

2.3 LabVIEW6.1的远程面板

2.3.1 LabVIEW6.1内置的Web服务器

2.3.2 在Web上发布VI程序的前面板图象

2.3.3 远程面板的操作

2.4 ComponentWorks

2.4.1 ActiveX控件

2.4.2 ComponentWorks的使用方法

2.5 本章小结

第三章 网络虚拟实验室的开发

3.1 VXI-MIO-64XE-10模块

3.1.1 VXI总线的简介

3.1.2 VXI-MIO-64XE-10模块的结构与功能

3.2 基于Web的虚拟函数发生器的设计与实现

3.2.1 ComponentWorks中的数据采集控件

3.2.2 虚拟函数发生器的服务器端应用程序

3.2.3 虚拟函数发生器的ActiveX控件

3.3 基于Web的虚拟示波器的设计与实现

3.3.1 虚拟示波器的服务器端应用程序

3.3.2 虚拟示波器的ActiveX控件

3.4 LabVIEW6.1开发的任意波形发生器

3.4.1 波形库中的基本波形

3.4.2 在事件驱动机制下利用鼠标绘制波形

3.4.3 利用公式产生组合波形

3.5 本章小结

第四章 客户端访问控制与管理的实现

4.1 MVC设计模式

4.2 Java相关技术

4.2.1 Java Servlet技术

4.2.2 JDBC

4.2.3 JSP技术

4.3 访问控制与管理的实现

4.3.1 用户注册与查询

4.3.2 客户端的访问控制

4.3.3 一些难点问题的解决

4.4 本章小结

结束语

致谢

攻读硕士学位期间已发表的学术论文

参考文献

#### （7）HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 虚拟仪器简介

1.2 虚拟仪器的特点

1.3 虚拟仪器的发展方向

1.4 虚拟仪器的设计与实现步骤

第二章 VXI总线测试平台简介

2.1 硬件结构

2.1.1 VXI机箱

2.1.2 器件模块

2.2 软件结构

2.2.1 接口软件

2.2.2 仪器驱动程序

2.2.3 软件开发平台LabVIEW

2.3 本章小结

第三章 任意波形发生器模块HPE1441A

3.1 任意波形发生器HPE1441A简介

3.2 直接数字合成技术（DDS）

3.3 任意波形发生器的功能及特点

3.4 主要性能指标测试

3.4.1 波形失真度的测量

3.4.2 频率稳定度的测量

3.5 本章小结

第四章 数字示波器的设计与实现

4.1 虚拟数字示波器的设计

4.2 仪器功能

4.3 软件设计与实现

4.4 本章小结

第五章 频谱分析仪

5.1 频谱分析仪的设计

5.2 频谱分析仪的应用

5.3 频谱分析仪的发展

5.4 本章小结

展望

结束语和致谢

攻读硕士学位期间已发表的学术论文

参考文献

#### （8）基于VXI总线的MIO-64XE-10数据采集模块的研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 虚拟仪器简介

1.2 VXIbus总线技术的简介

1.3 本课题的研究内容及研究意义

第二章 VXIbus的系统结构

2.1 VXIbus测试平台的结构配置

2.2 电气结构

2.3 系统控制方案

2.4 电磁兼容与噪声

第三章 VXI-MIO-64XE-10模块

3.1 VXI-MIO系列模块的硬件结构

3.2 关于VXI-MIO-64XE-10模块的功能简介

3.3 基于VXI总线虚拟仪器的编程模型

3.4 本章小结

第四章 基于VXI-MIO-64XE-10模块的软件开发

4.1 模入通道

4.2 模出通道

4.3 时钟计数通道

4.4 数字I/O通道

4.5 本章小结

第五章 基于VXIbus总线技术的网络化测试

5.1 网络化测试技术简介

5.2 本课题的设计思想

5.3 网络化测试模型的组建

5.4 本章小结

结束语和致谢

攻读硕士期间发表的学术论文

参考文献

### 四、HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究（论文参考文献）

- [1]VXI500MSa/s任意波形发生器设计[D]. 赵贤杰. 电子科技大学, 2009(11)

- [2]基于VXI总线的飞机进气道控制设备自动测试系统设计[J]. 贾银亮,张焕春,经亚枝. 计算机测量与控制, 2006(01)

- [3]数据采集模块的研究与开发[D]. 侯祥永. 南京航空航天大学, 2005(05)

- [4]基于VXI总线的进气道控制系统处理机测试设备的研制[D]. 崔秀华. 南京航空航天大学, 2004(03)

- [5]VXI总线模块的应用研究[D]. 贾银亮. 南京航空航天大学, 2004(03)

- [6]基于Web的网络虚拟实验室的研究[D]. 宋浩杰. 南京航空航天大学, 2004(03)

- [7]HP E1441A任意波形发生器模块与MIO-64XE-10数据采集模块的应用研究[D]. 王炳维. 南京航空航天大学, 2003(02)

- [8]基于VXI总线的MIO-64XE-10数据采集模块的研究[D]. 梅中辉. 南京航空航天大学, 2003(02)

本文来源: https://www.lw79.cn/article/371e6552dc17062a1e9b9dbf.html