# 基于MAX038的函数信号发生器设计

### 一、基于MAX038的函数信号发生器的设计（论文文献综述）

何平[1]（2019）在《基于荧光猝灭的溶解氧传感器研究》文中进行了进一步梳理溶解氧是指溶解于水或其他溶剂中的分子态氧,对溶解氧的检测被广泛应用于医疗、化工、农业、环境保护和工业生产中,研制一种检测速度快、灵敏度高、体积小、成本低的溶解氧传感器具有重要意义。其中,溶解氧检测方法主要分为碘量法、电极法和荧光法,本文在调研国内外研究现状后,设计了一种基于荧光猝灭原理的溶解氧传感器。本文采用荧光猝灭原理作为理论基础,选择对氧敏感的铂卟啉作为荧光指示剂,通过检测荧光寿命检测溶解氧浓度。分析了荧光系统对正弦激发光信号的响应,将对荧光寿命的测量转化为对正弦激发光信号和荧光信号相位差的测量。介绍了锁相放大器结构和相敏检测原理,设计了双路锁相测量相位差的方案。本文对溶解氧传感器进行了设计,对每一个功能模块,如荧光探头,信号发生器,LED激发光调制电路,光电探测电路,带通滤波器,移相器,相敏检测电路,低通滤波器,给出了原理图和计算、仿真结果。完成了总体电路设计,绘制了PCB图。本文对所设计的溶解氧传感器进行了实验和测量。测试了溶解氧传感器的光学和电学性能,检验了荧光激发和探测效果,以及双路锁相放大器测量相位差的效果。利用溶解氧传感器检测溶解氧浓度,完成了对传感器的标定。研究了水溶液的盐度和温度对荧光猝灭的影响。

张恒斐[2]（2018）在《基于生物电阻抗测量的肌肉康复检测技术研究》文中指出近年来,我国老龄化人口和失能患者数量群体愈发庞大,肌肉功能障碍作为该群体日渐高发的常见病症,对康复保健服务和相关医疗设备研发带来了新的挑战。生物电阻抗测量及其相关技术可对人体组织状态进行有效评估,具备无创和实时监控的优势,是针对肌肉病症理想的康复检测方案。而当下的生物电阻抗测量研究主要集中于临床医学成像,对肌肉康复保健检测的实验和应用探究较少。本文从生物组织电阻抗原理出发,以四电极测量法为基础,采用多款低功耗集成芯片,设计生物电阻抗电子测量系统,通过仿体和在体实验,探讨人体电阻抗的变化特性,为生物电阻抗测量在肌肉康复保健领域的应用提供评估方案和思路。具体研究内容如下:首先,基于生物电阻抗测量的相关原理和方式,对生物组织进行等效电路模型抽象,设计生物电阻抗测量系统对待测生物组织的阻抗值和相位进行检测。系统包含单-双极性电源转换管理模块、频率50Hz-1 MHz、幅度1-10V可调的正弦信号发生器、±3%高精度输出的交流恒流源、高灵敏度和高精度的相位检测和阻抗检测模块以及主控MCU,并对系统进行了相应的电气测试和功能验证。其次,对电子系统进行功能性验证和精度分析。以LCR表的测量结果作为参照,系统对阻抗值的检测误差精度在5%以内,相位差的检测误差精度在110%以内。探究仿体电阻抗的幅频特性和相频特性,为在体实验提供参考依据。以ICNIRP2010导则中人体电场强度基本限值在10kHz-1 MHz下不得超过1.35×1010-4f作为限值标准,对电子系统应用于人体实验的电磁安全性进行了仿真论证,结果表明设置系统频率在50 kHz以上、幅值在1 mA-3 mA的激励电流信号作用于人体是较为合适的。最后,开展人体电阻抗在体测量实验,分析不同部位下人体电阻抗值幅频和相频特性。以肌肉电阻抗图（Electrical Impedance Myography,EIM）探索肌肉疲劳的评估标准,基于实验结果,尝试性地提出了两种针对肌肉疲劳的评价方案:当实验客体的肌肉电阻抗值下降至41 Ω-51 Ω的范围内,或肌肉电阻抗值较静态初始值的下降幅度达到8Ω时,可认为实验客体的肌肉处于疲劳状态。并引入了表面肌电信号（Surface Electromyography,sEMG）方法的MNF值测量结果作为评价方案的比照。本文立足于科学方法研究生物电阻抗的相关性质,以样机研制为依托,旨在为生物电阻抗测量技术在肌肉康复检测领域的应用提供思路和方案。

王吉予[3]（2015）在《数显函数信号发生器》文中认为本设计介绍了一种数显函数信号发生器。采用"美国Maxim公司"推出的一种高频率、低输出阻抗、高精度、驱动能力比较强的函数信号发生器专用芯片MAX038,是比较新一代的函数信号发生芯片。用单片机AT89C51测量其输出波形的频率,LED显示测量的频率值,键盘选择输出的波形。

陈红,谢勤岚[4]（2015）在《多功能波形发生器设计》文中研究指明设计一种多功能波形发生器,以C8051F040单片机为控制器,控制波形发生器MAX038和功放实现输出正弦波、方波、三角波。该多功能波形发生器使用键盘调整波形频率,通过液晶显示屏显示频率,使用键盘选择不同的功能模式,实现外测电压的信号采集、数据存储和波形再现;可以实现USB串口传输并将接收到的信号进行波形再现。采集和由串口接收到的数据可通过I2C总线方式存入数据存储器中,也可以在单片机内部存储器中存入波形数据,再将其显示。

郭华,申忠如[5]（2015）在《基于MAX038的简易小电容测试仪设计》文中研究说明设计了一种基于MAX038函数信号发生器的小电容测试仪,其原理是将函数发生器的外接电容看作被测电容而产生相应的频率信号输出,选用TM4C123GH6PM微控制器实现等精度测量频率值,然后计算出被测电容值。为了提高准确度,采用最小二乘法分段拟合曲线,同时与准确度较高的LCR表进行分段比对测试,实现自动修正并显示测量结果。该测试仪测量范围为10 p F1μF的小电容。测试结果表明,该测试仪具有运行稳定,测量快速的特点,准确度可达1级。

郭慧斌,郑宾[6]（2014）在《程控多功能信号发生器的设计》文中研究说明程控多功能信号发生器可以实现三角波方波以及正弦波的产生,并且频率、幅值、占空比以及周期个数可以调节。本设计采用AT89S52单片机为主控芯片、MAX038为信号发生芯片。AT89S52控制MAX038分别产生三角波、正弦波以及方波。MAX038输出信号的频率是通过振荡频率参考电流输入端的电流、振荡频率参考电流输入端的电压和外接振荡电容器端的外接电容控制的;占空比是通过脉冲占空比调节输入端电压控制;幅值是通过一个模拟乘法器控制;周期数的控制通过软件定时的方法实现。

程万前,王彪[7]（2014）在《用于TDLAS激光气体检测的程控信号发生器的研制》文中提出针对可调谐激光二极管吸收光谱技术（TDLAS）研究的需要,本文设计了一种输出频率、幅度均可调的程控信号发生器。设计采用可编程逻辑器件EPM7064作为主控器,高频函数信号发生器MAX038作为信号产生芯片,通过数字电位器MAX5424、模拟开关CD4066控制MAX038的阻容参数来控制振荡频率。并对MAX038的信号输出通过程控放大达到调幅度的目的。系统配备有铁电存储芯片FM25L16B,可存储、加载控制数据,断电时数据不丢失。设计输出的幅频范围宽,经测试电路工作良好,输出波形稳定可靠,已成功应用到TDLAS技术的研究中。

胡仕兵,赵敏智,王波[8]（2014）在《一种程控宽频带多波形信号发生器的研制》文中认为针对目前专门的函数信号发生器IC功能简单、精度不高、调节方式不灵活等缺点和DDS芯片外围电路设计复杂、成本较高等问题,设计研制了一种程控宽频带多波形信号发生器。该信号发生器采用单片机STC89C52控制专用函数发生器MAX038实现,通过键盘设置输出波形类型、频率、占空比和幅度等各种参数,采用闭环控制方法对输出频率自动反馈控制以提高频率精度,并由八位LED显示器实时显示状态信息。实际运行结果表明:该系统可以产生频率范围在1Hz20MHz、幅度在210V（VPP）连续可调、占空比在10%90%变化的三角波、锯齿波、方波、正弦波和PWM波,输出频率精度小于0.01%。该仪器具有电路结构简单、性能优良、成本低廉、功能多样、使用方便等优点,在生产实践和科技研究领域中具有广泛的应用前景。

朱蠡庆,马娅,卢彭封,付雪,王伯初[9]（2013）在《超声波刺激植物生长仪器设计》文中提出超声波刺激可对植物的生长发育和次生代谢产物的形成产生影响,因此有必要设计一种用超声波刺激植物生长的仪器去刺激植株、种子、组织和细胞。本仪器通过MAX038函数发生器,经功率放大器LM3886TF驱动功率大于90 W的扬声器产生超声波,MAX038函数发生器产生的正弦波输出至AT89C52单片机上进行测频,所测频率发送至82C79芯片上供LED显示。这个反馈控制系统的操作模式可选择不同的刺激频率、刺激时间和声强,其软件系统设计成4个模块:主程序、预设置子菜单程序、显示输出参数子菜单程序和时间调节输出子程序,同时设备采用易操作的三端固定电压输出式集成稳压器,可对不同品种的植物施加最适频率的超声波刺激,以调节植物生长周期和组织器官的生长发育,以及改善次生代谢产物的产生。该仪器用相对简单的实现方式和较少的成本产生具有优秀稳定度和精确度的超声波,可用于植物生理学研究或农业生产及相关领域。

刘艳昌,左现刚[10]（2013）在《基于ATmega16的信号发生器设计》文中提出以AVR单片机ATmega16和波形发生器芯片MAX038为核心,辅以键盘矩阵等外围电路设计了一种信号发生器。该信号源发生器能输出连续可调的方波、正弦波、三角波,文中给出了详细的硬件设计方案和软件设计方案。经实际测试,该设计具有外围电路简单、精度高、低失真度等优点。

### 二、基于MAX038的函数信号发生器的设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于MAX038的函数信号发生器的设计（论文提纲范文）

#### （1）基于荧光猝灭的溶解氧传感器研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 溶解氧检测方法

1.3 国内外研究现状

1.4 本文主要研究内容

2 溶解氧传感器检测原理

2.1 荧光猝灭效应

2.2 溶解氧浓度检测原理

2.3 锁相放大原理

2.4 本章小结

3 溶解氧传感器系统设计

3.1 溶解氧传感器总体设计

3.2 荧光系统设计

3.3 光电探测电路设计

3.4 锁相放大电路设计

3.5 信号采集与处理系统设计

3.6 电源系统设计

3.7 电路总体设计

3.8 本章小结

4 溶解氧传感器性能测试

4.1 氧传感膜光谱特性测试

4.2 荧光系统及光电探测系统测试

4.3 锁相放大系统测试

4.4 本章小结

5 溶解氧检测实验

5.1 溶解氧传感器性能测试

5.2 盐度对荧光猝灭的影响

5.3 温度对荧光猝灭的影响

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）基于生物电阻抗测量的肌肉康复检测技术研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 课题背景及研究意义

1.2 生物电阻抗测量简介

1.3 国内外研究进展和现状分析

1.4 课题研究目的和本文内容安排

第二章 生物电阻抗理论基础和测量方法

2.1 生物电阻抗理论基础

2.1.1 测量原理

2.1.2 生物组织等效电路模型

2.1.3 Cole-Cole理论

2.1.4 生物组织频散理论

2.2 生物电阻抗测量方法

2.3 生物电阻抗测量的具体应用场景

2.4 本章小结

第三章 生物电阻抗测量的电子系统设计

3.1 电子系统整体功能概述

3.1.1 系统需求分析

3.1.2 系统框图和性能指标

3.2 激励输入端设计

3.2.1 信号发生器

3.2.1.1 电路设计

3.2.1.2 电路功能测试

3.2.2 恒流源

3.2.2.1 电路设计

3.2.2.2 电路功能测试

3.3 信号检测端设计

3.3.1 电压检测模块

3.3.1.1 电路设计

3.3.1.2 电路功能测试

3.3.2 鉴相电路

3.2.2.1 电路设计

3.2.2.2 电路功能测试

3.4 主控拓展模块设计

3.4.1 主控模块

3.4.1.1 主控MCU

3.4.1.2 A/D转换电路

3.4.2 电源管理模块

3.4.2.1 电路设计

3.4.2.2 电路功能测试

3.5 本章小结

第四章 生物电阻抗测量验证实验与电磁安全性评估

4.1 阻容网络测量实验

4.1.1 纯电阻网络测量结果

4.1.2 RC网络测量结果

4.1.3 人体等效电路测量结果

4.2 仿体测量实验

4.2.1 幅频特性

4.2.2 相频特性

4.3 系统应用的电磁安全性分析

4.3.1 ICNIRP 2010导则

4.3.2 不同强度、不同频率激励信号对人体电场强度的影响

4.4 本章小结

第五章 生物电阻抗测量的肌肉康复应用探究

5.1 肌肉康复应用概述和评估方案

5.2 人体电阻抗测量实验分析

5.2.1 幅频特性

5.2.2 相频特性

5.2.3 人体电阻抗测量的影响因素

5.3 EIM方法的肌肉疲劳应用探究

5.3.1 EIM方法概述

5.3.2 肌肉疲劳的实验探究

5.3.2.1 静态收缩实验

5.3.2.2 动态收缩下的肌肉疲劳阻抗变化

5.4 肌肉疲劳检测的比照实验

5.4.1 实验方案

5.4.2 比照分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （3）数显函数信号发生器（论文提纲范文）

1 系统概述

2 设计要求及方案选择

2.1 设计任务和要求。设计一个能产生正弦波、方波、三角波的函数信号发生器。主要性能指标: (1) 输出电压范围:0~10V; (2) 输出频率范围:20Hz~5MHz; (3) 显示位数:5位LED显示。

2.2 方案论证

2.3 方案比较。

2.4 总体方案确定。

3 硬件设计

3.1 波形产生电路。

3.1.1 MAX038简介。

3.1.2 应用电路。

3.2 输出驱动电路。

#### （4）多功能波形发生器设计（论文提纲范文）

0 引言

1 波形发生器总体设计

2 波形发生器硬件设计

2.1 波形发生模块

2.2 功放模块

2.3 USB接口模块

2.4 数据存储

2.5 键盘模块

2.6 液晶显示模块

3 软件设计

3.1 软件总设计与总流程图

3.2 波形发生程序

3.3 外测电压采集程序

3.4 USB串口程序

3.5 存储程序

3.6 矩阵键盘

3.7 液晶显示程序

4 结语

#### （5）基于MAX038的简易小电容测试仪设计（论文提纲范文）

1 简易小电容测试仪的硬件组成及工作原理

1.1 函数信号发生器和频段选择

1.1.1函数发生器MAX038

1.1.2频段选择

1.2 放大调理模块

1.3 TM4C123 控制模块

2 电容测试仪的软件设计

3 最小二乘法分段拟合

4 测试结果与误差分析

4.1 测试原理

4.2 测试仪器

5 结论

#### （7）用于TDLAS激光气体检测的程控信号发生器的研制（论文提纲范文）

1 系统整体设计

2 硬件设计

2.1 频率调节电路

2.2 幅度调节电路

2.3 EEPROM存储电路

2.4 供电电路

3 软件设计

4 测试及总结

#### （9）超声波刺激植物生长仪器设计（论文提纲范文）

0 引言

1 超声波促进植物生长的原理和运用

1.1 超声波基本性质和特点

1.2 超声波对植物生长的影响

2 系统总体结构

3 系统的设计

3.1 函数发生器的选择

3.2 数模转换芯片的选择与设计

3.3 波形产生及其控制电路

3.4 放大器的选择与设计

3.5 电源电路

4 系统软件设计

5 结论与讨论

#### （10）基于ATmega16的信号发生器设计（论文提纲范文）

1 引言

2 设计思路

2.1 MAX038信号发生芯片[2][4]

2.2 如何在单片机系统中使用MAX038

3 硬件电路设计

4 软件设计

5 电路调试与性能指标分析

6 结束语

### 四、基于MAX038的函数信号发生器的设计（论文参考文献）

- [1]基于荧光猝灭的溶解氧传感器研究[D]. 何平. 华中科技大学, 2019(03)

- [2]基于生物电阻抗测量的肌肉康复检测技术研究[D]. 张恒斐. 福州大学, 2018(03)

- [3]数显函数信号发生器[J]. 王吉予. 中国新技术新产品, 2015(17)

- [4]多功能波形发生器设计[J]. 陈红,谢勤岚. 现代电子技术, 2015(12)

- [5]基于MAX038的简易小电容测试仪设计[J]. 郭华,申忠如. 现代电子技术, 2015(07)

- [6]程控多功能信号发生器的设计[J]. 郭慧斌,郑宾. 电子世界, 2014(14)

- [7]用于TDLAS激光气体检测的程控信号发生器的研制[J]. 程万前,王彪. 激光杂志, 2014(07)

- [8]一种程控宽频带多波形信号发生器的研制[J]. 胡仕兵,赵敏智,王波. 成都信息工程学院学报, 2014(01)

- [9]超声波刺激植物生长仪器设计[J]. 朱蠡庆,马娅,卢彭封,付雪,王伯初. 中国农学通报, 2013(35)

- [10]基于ATmega16的信号发生器设计[J]. 刘艳昌,左现刚. 自动化技术与应用, 2013(08)

本文来源: https://www.lw79.cn/article/38fa3c86d8c3bc2bd4248fcd.html