# 怎样写漏电保护器的调研报告

##### 问：怎样填写漏电保护器监测记录

答：1.漏电保护装置在安装前或安装后，要做模拟动作试验，用漏电开关检测仪表漏电开关动作电流值；通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。

2.环境温度：填测试时所处环境温度。

3.分项渣饥工程名称：按实际发生的所在分项填写。

4.序号：将所有漏电开关编号按顺序填写。

5.安装地点：填层、段、户或柜、盘、箱编号。

6.线路编号：柜、盘、箱内线路编号。

7.型号：漏电开关的额定动作电流。

8.额定动作电流：漏电开关的额定动作电流。

9.漏电动作电流值：填实测漏电开关动作电流值。

10.试验情况：按钮是指漏电开关消梁帆本身试验按钮；检验器是指插座上进行检验，检验相序和动作是否符合要求。

11.检验结论：当实测漏电开关动作电流小于额定电流及试验按钮检验动作可靠时填满足使用功拿雹能要求。

- 12、按项目填写，按实际测得数据填写

##### 问：漏电保护器检测记录应该怎么样填写？

答：额定动作电流小于 等于30mA

- 额定动作时间小于 等于0.1s

- 答：在填写漏电保护器检测记录时的"额定动作电流"是有标准的吗？自己还是定的？“相线级”是什么？漏电动大历作纤友电流和时间是根据当滚竖搜时的检测填写的，那怎样才是有漏电呢？

- 答：漏电保护器检测让衫记录应该怎亮塌么样填写？ABC相对地、动作电流 动作时间敬滑圆 这些东西怎么填写

- 答：漏电保护器模拟漏电测试记录表格

##### 问：漏电保护器该怎么选择？

- 答：好的漏电保护器可以选择海格电气啊。我们家就一直用海格电气的家用断路器。这么多年来，都一直很放心。海格电气微型断路器就很适合中国铅凳陪家庭的选择与使用。精密制作的强大内核以及可靠的灭弧机构，可以轻松应对漏电、过载、短路…等电气故障。海格电气是德国的一家很老电气品牌，海格微型断路槐蠢器，非常适合中国家庭选择和使用。精密制造的强大内核和可靠的断路器使您能够轻松应对粗首漏电、过载、短路等电气故障。

- 答：怎隐帆么选择合适的漏电保护灶兄雹器尘橡？

- 答：当人体与大地互不绝缘时，人在地上触及相线触电称为单相触电。在低压电网中，当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时，能够在规定时间内自动完成切断电源的装置，称为漏电保护器或毁知局漏电自动开关。选购家用漏电保护器主要纤让从以下几点来考虑。 1．必须选用符合国家技术标准的产品，必须选用符合BG6829一86且经过安全认证的产品。在厂家的产品使用说明书上会印有“通过中国电工产品认证委员会安全认证，证书号××××××，符合标准：BG6829一86”等内容的说明。2．所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要，额定电压、频率，额定电流、过电流脱扣器额定电流，极数，额定漏电动作电流，额定漏电动作时间等是否符合家庭使用。希望这些对你选购家用漏电保护器有所帮助。

- 答：家用漏电保早桥护器李睁桥如何选择，越大不一定越好，安全第一！哪猛

- 答：推荐给你一家德国的品牌，海格电气含陵伏。它生汪唤产的品质高安全耐用，消费者是比较认可的。

- 答：海格电气是德国的大品牌，它生产的漏电保护器品质优良，做工精湛，安全又耐用。

答：1、搭拆指目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该知配产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产御缓品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。

2、漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。

- 3、主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85～0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。

本文来源: https://www.lw79.cn/article/d89760ea1753a3f9a9032f32.html