# 西北电网330kV自耦变压器零序过流保护配置整定计算研究

### 一、西北电网330kV自耦变压器零序过流保护配置及整定计算研究（论文文献综述）

李怀强,高露,粟小华,胡勇,盛志文,石东源[1]（2020）在《基于非最严苛电网运行方式的超高压线路距离保护整定方法》文中研究表明分析了西北电网三起因保护拒动而导致的故障范围扩大事故,指出现有基于最严苛电网运行方式的超高压线路后备保护整定可能导致保护定值灵敏性不足、无法可靠动作的问题。提出了基于非最严苛电网运行方式的超高压线路距离保护整定方法,距离Ⅱ段采用接近于实际的检修方式进行整定,距离Ⅲ段采用考虑对侧故障可靠切除后的运行方式进行整定。该整定方法在改善配合关系的同时,能够最大限度地发挥距离保护对本线和相邻设备的后备作用。实际算例验证了该整定方法的有效性。

孙正伟,刘家庆,鲍斌,王开白,漆家炜,黄宗超,李银红[2]（2020）在《超高压电网反时限零序过流保护简化整定方法》文中提出随着国内超高压电网中传统四段式定时限零序电流保护的整定配合越来越困难,反时限零序过流保护作为后备保护逐渐得到应用。但目前其定值整定多依赖工程经验,缺乏理论支撑,给实际应用带来诸多限制。为此,首先结合超高压电网变电站装设接地变压器的结构特点,分析了零序网络电流的自然差异分布特性,给出了简化整定的理论基础。然后提出采用全网统一定值整定原则的反时限零序过流保护简化整定方法。最后通过理论分析说明了简化整定后仍可保证选择性与灵敏性。利用国内某区域电网500 kV局部输电网算例进行计算,其结果证明了所提简化整定方法有效且合理。

逯遥[3]（2020）在《风电场集电线路自适应继电保护技术研究》文中进行了进一步梳理发展可再生能源是我国的一项重要战略,其中风电占有十分重要的地位,随着风电装机容量与日俱增,其对电网的影响越来越大。风电场的继电保护系统能否正确可靠的动作对风电场安全稳定运行有着十分重要的作用。传统的风电场保护定值计算是一个静态的过程,一般按照系统最大运行方式进行离线整定计算,然而风机的投、退或是输出功率的变化本质上也属于系统运行方式变化,而风力发电存在较大的不稳定性,风机由于故障、定检、维护保养等原因停机情况时有发生,每台风机的投、退都会造成系统的阻抗发生变化,此外风机输出功率的变化也会影响系统阻抗,因此现有的保护定值整定方法与风场的实际运行情况不能理想地匹配。为了解决该问题,本文将自适应继电保护技术引入到风电场运行中,提出了风电场集电线路自适应保护定值算法,该自适应整定算法的思路是在传统保护定值计算方法的基础上将受风机运行数量、输出功率影响的电气参数以变量而非固定值的形式输入到定值计算公式中,使得保护定值随实际电气参数的变化而实时更新。风机的投、切以及输出功率的变化主要影响风电场集电线路的三段式过流保护,因此通过计算投、切风机以及预测风机功率输出这两种情况系统阻抗的变化,对定值进行实时整定,若新定值变化幅度超过5%则将原定值修改为新定值。在研究了自适应保护工作原理和风电场保护整定原理的基础上并设计出风电场集电线路自适应保护系统。该系统采用ARM+Linux结构,使用韩国三星公司生产的ARM9系列S3C2410A单片机作为主控芯片,分为数据采集层和智能决策层。自适应保护系统通过风电场自带的SCADA系统和风电功率预测系统采集到计算定值所需的数据,再根据自适应整定算法计算出最新定值。本文所设计的自适应保护系统为风电场保护技术的发展起到了推动作用,一定程度拓展了对适应保护技术的研究思路。

杨建新,王一栋,刘东英[4]（2019）在《330 kV变电站主变继电保护系统及自动灭火系统的设计和实施》文中指出以330 kV综合自动化变电站主变的继电保护系统设计为对象进行了相关研究,针对主保护难以覆盖的各类故障情况,提出增加相应的后备保护系统。提出了一种变压器水喷雾固定自动灭火系统的设计方案。所提方案可有效降低变压器火灾危害,为电网同类型主变保护系统的相关研究设计和实施提供参考依据。

郝国文[5]（2018）在《抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究》文中研究指明抽水蓄能电站具备削峰填谷、调频调相、事故备用等多项重要功能,对保障电网安全稳定运行具有不可替代的作用。我国抽水蓄能电站的建设已进入高峰期,后续投产的电站将越来越多。在近些年抽水蓄能电站的运维过程中,发变组保护暴露出不少的问题,尤其是在发变组保护的配置和整定计算方面,需要详细的分析加以改进。本文首先简要介绍了抽水蓄能电站的工作原理;通过部分实例介绍了抽水蓄能电站在电网中的作用;分析了抽水蓄能电站面临的问题,指出这些问题的存在对抽水蓄能电站发变组保护的运行可靠性有了更高的要求,需要提出相应的改进策略。本文分析了抽水蓄能电站发变组保护的一般配置情况,对实际发生的多起继电保护跳闸事件进行了详细的分析,指出了其中在继电保护功能配置方面存在的问题,给出了发变组保护配置完善的建议,明确了抽水蓄能电站发变组保护的典型配置及出口方式,特别对于转子接地保护和主变低压侧零序电压保护投跳闸的必要性进行了分析,并与发变组保护的典型配置相呼应,还对发变组保护配置中其他需要注意的问题进行了详细的阐述。本文分析了目前国内在抽水蓄能电站发变组保护整定计算所依据的技术标准的情况,指出了目前在整定计算方面存在的问题。对其中较为典型的低频过流保护整定进行了案例分析,明确了整定的方法。对于发电机定子零序电压保护与主变低压侧零序电压保护的整定配合问题也进行了分析,给出了具体配合的原则。另外对于长期以来在变压器非电量保护整定缺少依据的情况下,通过收集整理有关的文献资料并结合实际情况,给出了具体的整定标准。

唐全国[6]（2017）在《地区电网接入大电源后继电保护定值整定计算的研究》文中研究说明继电保护作为电力生产输送环节中重要的组成部分,是电力系统安全运行的重要保证,对电力系统安全稳定运行起着极其重要的作用。特别是当前系统电压等级越来越高,电厂变电站的容量越来越大,任何一个故障都可能导致严重的事故或重大损失。所以,随着电力系统的发展,对继电保护的要求越来越高,希望继电保护能快速动作,同时又有选择配合,不误动。一套先进可靠的继电保护系统,需要配合上合理的方案设计和整定计算,才能充分发挥其先进的保护功能,确保电网的安全稳定运行。本文以国网在非洲投资的一个输电项目为研究课题,分析大容量电厂接入电网后,继电保护的配置方案和整定原则。文中首先对当地电力系统现状特点进行了分析研究,并参照IEEE标准和国内的电力行业标准,提出了适用于该项目的保护配置方案和保护选型。然后通过对系统建模分析,对各站设备安全运行风险评估,为系统运行方式确定、定值整定提供数据参考。在对保护整定原则研究中,针对国外继电保护与国内继电保护的巨大差异,参照国内电力行业整定规范和结合当地电网现状,通过严密的公式推导和理论分析,优化和完善现有的整定规范,提出了适用于该项目的继电保护整定原则。在本课题的研究中,紧密结合工程实际,参照国际国内标准,从理论分析到实践,最终完成了整个项目的继电保护定值整定计算,并且现已在现场投入运行,运行工况良好。论文的最后对本课题的工作内容进行了总结,并展望了下一步的工作。

张健康,粟小华,焦在滨[7]（2016）在《大型发电机组中变压器后备保护存在问题分析及对策》文中研究表明大型发电机组中变压器通常配置复压过流和零序过流保护作为变压器相间和接地故障的后备保护。复压过流和零序过流保护动作边界不易确定,经常与电网侧后备保护失配,在发生故障时可能造成保护的越级跳闸。为此,提出在发电机组变压器中配置相间和接地阻抗保护,并详细介绍了阻抗保护的整定原则,以协调后备保护灵敏性、速动性与选择性的矛盾。分析了应用中需注意的问题,并以某750 kV电厂为例,给出了计算实例。该方案目前已在西北大型发电机组变压器及电厂送出线路中获得应用,提高了电厂和电网侧后备保护的协调配合。

王翔[8]（2015）在《发变组保护及其整定计算软件的研究》文中研究表明随着我国电力基础建设步伐的加快,作为电力系统“三大防线”第一道防线的继电保护,将面临非常大的整定工作。本文通过对大量发变组保护继电保护整定计算的研究,发现整定计算过程存在任务重、周期长、计算繁琐等特点,于是在发变组继电保护整定计算的自动化方面做了探索性研究。虽然国内已经有很成熟的线路保护整定计算软件,但是线路保护与发变组保护的整定计算的过程有一定差异,并不能直接应用。我国要建立坚强的智能电网,那么将发变组保护整定计算自动化、智能化亦是行业发展趋势。发变组保护整定计算工作量较大,手工计算不仅工作效率较低,而且极易出现计算错误。相比之下,通过软件完成整定计算,不仅提高工作效率和准确度,而且也简化了审查流程。开发发变组整定计算软件主要面临的三个难题:1、软件是否有较强通用性和扩展性;2、软件的自动化程度是否足够高;3、开发软件的工作量较大。借鉴IEC61850建模思路,提出建立动态模型文件数据库,极大的提高了软件的通用性和扩展性。整定计算软件采用模块化设计,本文采用QT完成对软件的编制,构建了参数保存数据库、动态模型文件库,完成了软件的开发和测试,实现了整定计算过程自动化。本文开发的发变组保护整定计算软件主要包括了项目保护配置、数据录入和生成整定计算报告及定值单三个用户操作模块。简述了软件的方法及工作流程,并将软件应用于实际整定计算项目,可以正常输出整定计算报告和定值单,有实际工程应用价值。

颜丽娟,杨淑英,倪腊琴,龚仁敏,周庆捷[9]（2012）在《500kV中性点经小电抗接地自耦变压器后备保护整定计算的研究》文中研究指明基于自耦变压器与普通变压器的结构差异,介绍了中性点经小电抗接地自耦变压器零序短路参数及公共支路零序电流计算方法,提出了应注意的问题。分析了一般500 kV自耦变压器保护的构成特点,根据"加强主保护,简化后备保护"的原则,对后备保护配置及整定过程进行了简化,不仅简化了后备保护的多段配置,甚至取消了高、中压侧零序电流保护,同时详细论述了其过程和理论依据。利用继保整定及仿真软件对实例进行故障分析、整定计算及保护动作行为仿真,仿真结果表明该后备保护动作可靠,逻辑简单,易于实现。

石恒初,李本瑜,翟海燕,赵明[10]（2010）在《云南电网大型变压器保护配置及整定分析》文中研究指明变压器作为电力系统中的重要电气设备,对保证电力系统的安全稳定运行发挥着重要的作用。介绍了云南电网目前500kV电压等级自耦变压器的保护配置方案,并介绍了整定中应注意的问题,同时对变压器保护的一些相关问题也做了初步探讨。

### 二、西北电网330kV自耦变压器零序过流保护配置及整定计算研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、西北电网330kV自耦变压器零序过流保护配置及整定计算研究（论文提纲范文）

#### （1）基于非最严苛电网运行方式的超高压线路距离保护整定方法（论文提纲范文）

0 引言

1 几起典型的主保护拒动事故概述

2 清水河变事故后备保护动作行为分析

3 基于非最严苛运行方式的距离保护整定方法

3.1 后备保护功能定位

3.2 采用接近于实际检修方式的距离II段整定

3.3 采用考虑对侧故障可靠切除后运行方式的距离III段整定

4 算例分析

5 结语

#### （3）风电场集电线路自适应继电保护技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文的主要工作

第二章 集电母线、线路、风机保护配置及集电线路定值整定方法

2.1 现阶段风电场集电母线、集电线路、风机保护配置

2.1.1 风力发电机单机保护配置

2.1.2 风电场升压站35kV集电母线保护配置

2.1.3 风电场升压站35kV集电线路保护配置

2.2 集电线路保护定值整定

2.3 本章小结

第三章 继电保护自适应技术

3.1 自适应保护分类

3.1.1 按照识别情况分类

3.1.2 按照自适应对策分类

3.1.3 按照自适应保护目的分类

3.2 自适应保护原理

3.2.1 自适应瞬时过流速断保护

3.2.2 自适应零序过流保护

3.3 本章小结

第四章 集电线短路电流影响因素研究

4.1 风机投退及输出功率的变化对集电线路短路电流的影响

4.1.1 风机投退对集电线路等效阻抗的影响

4.1.2 风机输出功率变化对等效阻抗的影响

4.2 相邻线路发生故障其他线路提供短路电流

4.3 本章小结

第五章 基于自适应技术的风电场集电线继电保护系统研制

5.1 风电场自适应保护系统架构

5.1.1 设计思路

5.1.2 风电功率预测系统

5.2 硬件设计方案

5.2.1 主控插件设计

5.2.2 电源模块

5.2.3 RS485通信模块

5.2.4 网络通信模块

5.3 数据库系统设计方案

5.4 程序结构方案

5.4.1 系统整体工作流程

5.4.2 保护定值计算模块

5.4.3 保护算法分析

5.5 本章小结

第六章 算例分析

6.1 算例分析

6.1.1 各类设备参数

6.1.2 保护定值计算

6.2 系统功能实现

6.2.1 登陆子系统

6.2.2 系统主菜单

6.2.3 系统管理日志

6.2.4 自适应保护整定

6.2.5 保护定值查看

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （4）330 kV变电站主变继电保护系统及自动灭火系统的设计和实施（论文提纲范文）

1 330 kV变电站自动化系统

2 变压器继电保护系统总体设计

2.1 常见故障

2.2 综合自动化变电站变压器继电保护系统配置原则

3 主变继电保护整定计算

3.1 330 kV变电站一次接线

3.2 主变继电保护整定计算

4 主变保护设备的选择

5 变压器水喷雾固定自动灭火系统设计

6 结论

#### （5）抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 抽水蓄能电站原理作用及发展面临的问题

2.1 抽水蓄能电站的工作原理

2.2 抽水蓄能电站的作用

2.3 我国抽水蓄能电站的发展情况及发变组保护面临的问题

2.4 本章小结

第三章 抽水蓄能电站发变组保护配置及关键问题研究

3.1 当前抽水蓄能电站发变组保护的配置情况

3.2 抽水蓄能电站发变组保护配置存在的问题及案例分析

3.3 发变组保护配置及出口方式改进策略

3.4 本章小结

第四章 抽水蓄能电站发变组保护的整定计算及关键问题研究

4.1 常规电气量保护的整定依据

4.2 发电电动机低频过流保护误动案例分析及整定对策

4.3 定子零序电压保护与主变低压侧零序电压保护的整定配合

4.4 抽蓄电站变压器非电量保护的整定策略

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文和参与科研情况

附表

#### （6）地区电网接入大电源后继电保护定值整定计算的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 大电源对电网继电保护的影响

1.3 继电保护整定发展现状及发展动态

1.4 论文的主要内容和章节安排

第二章 保护配置方案研究

2.1 当前电网概况

2.2 Holeta变电站主接线特点

2.3 线路保护配置方案

2.3.1 线路保护配置要求

2.3.2 线路保护具体配置

2.4 主变保护配置方案

2.4.1 主变保护配置要求

2.4.2 主变保护具体配置

2.5 母线保护配置方案

2.5.1 500kV 3/2接线方式的保护配置要求

2.5.2 双母线接线方式的保护配置要求

2.5.3 母线保护具体配置

2.6 本章小结

第三章 系统分析

3.1 概述

3.2 新建500kV与400kV系统计算分析

3.2.1 投400kV空载线路试验计算分析

3.2.2 投500kV主变以及空载线路试验计算分析

3.3 本章小结

第四章 线路保护整定计算

4.1 线路实例参数

4.2 线路差动保护

4.2.1 保护原理

4.2.2 大电源系统对差动保护影响分析

4.2.3 差动保护定值整定

4.3 纵联距离(零序方向过流)保护

4.3.1 保护原理

4.3.2 纵联保护定值整定

4.4 距离保护

4.4.1 保护原理

4.4.2 大电源系统对距离保护整定影响及应对措施

4.4.3 距离保护定值整定

4.5 零序过流保护

4.5.1 大电源系统对零序过流保护整定的影响分析

4.5.2 应对大电源系统中零序过流保护整定困难的措施分析

4.5.3 零序反时限过流保护整定

4.5.4 应对大电源超高压系统高阻接地零序方向问题

4.6 电压保护

4.6.1 过压定值整定

4.7 本章小结

第五章 元件保护整定计算

5.1 主变差动保护

5.1.1 主变铭牌参数

5.1.2 差动保护原理

5.1.3 差动保护定值整定

5.2 主变后备保护

5.2.1 整定原则

5.2.2 相过流保护定值整定

5.2.3 零序过流保护定值整定

5.3 母线差动保护

5.3.1 差动保护原理

5.3.2 差动保护定值整定

5.4 母线断路器失灵保护

5.4.1 整定原则

5.4.2 断路器失灵保护定值整定

5.5 本章小结

第六章 总结

致谢

参考文献

#### （7）大型发电机组中变压器后备保护存在问题分析及对策（论文提纲范文）

0 引言

1 发电机组变压器后备保护配置及整定现状

2 存在问题分析

3 解决方案

3.1 配置方案

3.2 整定方案

3.3 应用中需注意的问题

4 整定计算实例

4.1 变压器阻抗保护

4.2 变压器过流保护

4.3 变压器零序过流保护

4.4 送出线路N侧阻抗保护

5 结语

#### （8）发变组保护及其整定计算软件的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 引言

1.2 发变组保护整定计算研究现状

1.3 论文内容及章节安排

2 发变组主要保护整定原理及实例分析

2.1 引言

2.2 差动保护

2.3 接地保护

2.4 本章小结

3 大型发变组保护整定计算流程

3.1 引言

3.2 整定前背景介绍

3.3 整定计算工作过程

3.4 本章小结

4 发变组保护整定软件设计与开发

4.1 引言

4.2 软件需要实现的功能

4.3 软件的设计思路

4.4 软件的实现

4.5 整定计算软件开发

4.6 软件应用范例

4.7 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 作者在攻读硕士学位期间所从事的科研工作

#### （9）500kV中性点经小电抗接地自耦变压器后备保护整定计算的研究（论文提纲范文）

0 引言

1 三绕组自耦变压器

2 中性点经小电抗接地自耦变压器零序参数及公共支路零序电流计算

2.1 零序电抗值计算

2.2 公共支路电流及中性点零序电流计算

3 500 k V自耦变压器后备保护整定计算

3.1 距离保护

3.2 过电流保护

3.3 中性点零序过流保护

3.4 过负荷保护

4 仿真分析

5 结论

### 四、西北电网330kV自耦变压器零序过流保护配置及整定计算研究（论文参考文献）

- [1]基于非最严苛电网运行方式的超高压线路距离保护整定方法[J]. 李怀强,高露,粟小华,胡勇,盛志文,石东源. 电力系统保护与控制, 2020(21)

- [2]超高压电网反时限零序过流保护简化整定方法[J]. 孙正伟,刘家庆,鲍斌,王开白,漆家炜,黄宗超,李银红. 电力系统保护与控制, 2020(17)

- [3]风电场集电线路自适应继电保护技术研究[D]. 逯遥. 山东大学, 2020(10)

- [4]330 kV变电站主变继电保护系统及自动灭火系统的设计和实施[J]. 杨建新,王一栋,刘东英. 电网与清洁能源, 2019(11)

- [5]抽水蓄能电站发变组保护配置与整定计算关键问题研究[D]. 郝国文. 山东大学, 2018(02)

- [6]地区电网接入大电源后继电保护定值整定计算的研究[D]. 唐全国. 东南大学, 2017(04)

- [7]大型发电机组中变压器后备保护存在问题分析及对策[J]. 张健康,粟小华,焦在滨. 中国电力, 2016(07)

- [8]发变组保护及其整定计算软件的研究[D]. 王翔. 华中科技大学, 2015(06)

- [9]500kV中性点经小电抗接地自耦变压器后备保护整定计算的研究[J]. 颜丽娟,杨淑英,倪腊琴,龚仁敏,周庆捷. 电力系统保护与控制, 2012(02)

- [10]云南电网大型变压器保护配置及整定分析[A]. 石恒初,李本瑜,翟海燕,赵明. 2010年云南电力技术论坛论文集（文摘部分）, 2010

本文来源: https://www.lw79.cn/article/ecf5dbaa8e9c54f66157636c.html