# 光电液位自动控制系统

### 一、光电液位自动控制系统（论文文献综述）

高东明,马建行,周磊,黄志刚[1]（2022）在《基于PLC的餐厨垃圾破碎机控制系统设计》文中进行了进一步梳理针对餐厨垃圾存在高韧性材料导致的处理过程中常遇到物料不容易排出、堵塞、缠绕等不易自动控制的问题,针对辊式破碎方式设计了一套基于PLC的餐厨垃圾破碎控制系统。该系统的现场监控模块用于对各报警信号及系统运行状态进行集中显示,设备控制模块对电机及设备传感器信号的检测和反馈控制,设置模块用于设置传感器,数据存储模块用于存储物料的投入量、电机负载规律以及运行异常日志。系统一方面可以在大落差负载情况下调节破碎速率,可提高破碎效率降低能耗,另一方面系统具有多重检测调节功能,可极大地提高破碎过程安全性和稳定性。

翟帅帅[2]（2020）在《基于光学传感器的雨量检测系统》文中认为21世纪的今天,气候多变,地域复杂。不同的地域导致不同的降雨环境,雨量检测在多类型气候研究、危难预测、农耕作业方面都有广泛应用。传统雨水检测技术已不能满足现代化气象要求,雨量传感器正褪去沉重的金属外壳,朝着精细化,便携化的方向发展。单单依靠引进国外光学雨量检测技术会花费很大的代价。物联网技术正以很快的速度应用到实际生活之中。开发出一款能做到实时监测,性能稳定,反应灵敏的雨量检测系统具有重大意义。为满足雨量检测系统的市场需求,顺应物联网技术发展的潮流,本文展开了基于光学传感器的雨量检测系统的设计工作。经过分析市面上的雨量检测系统并查阅大量中外文献资料,再通过分析相关基于红外光原理的雨量计系统,本文提出了基于红外光学传感器的雨量检测系统。本文进一步展开了对系统硬件和软件的研究工作。硬件方面,本文选用低功耗和高性能的STM32芯片作为控制核心。系统的光学感应部分使用四路红外发射管和红外接收管形成对管进行工作。每一路对管包含一个红外发射管和一个红外接收管,二者之间进行收发光学信号。红外发射区设计精密电源电路和滤波电路。红外接收区对光电管接收到的信号进行放大、整形并滤波处理。整个光学感应区外接锂电池供电,并通过可插拔的杜邦线连接雨量处理板块。雨量处理板块再通过信号线连接物联网NB-IOT模块进行数据上传。物联网模块可完成对继电器电路和电机控制模块的控制功能。软件设计方面,本文通过结合主控芯片的性能,并利用四路信号通道的工作模式以及系统对下层电路的控制要求,设计了整个雨量检测系统的软件程序。系统结合时序模块控制整个系统进行工作,完成了设备初始化、ADC读取数据、设计曲线方程、滤波优化、发送即时雨量数据的一系列操作。本文设计了上位机程序,完成了包括对实时雨量和温湿度信息进行监测以及对农业灯光和雨棚设备进行自动控制的功能设计。实验将常规的中位值平均滤波算法和本文设计的基于融合滤波的方法进行对比,通过对比相同液位的雨量波动区间来说明本文设计的算法计算的雨量数据更加稳定。实验表明使用本文设计的基于融合滤波的算法之后得到的雨量数据波动大幅度降低。通过实验并调节算法参数,系统计算所得雨量值接近国标雨量筒读值。系统整体造价低,反应实时,能有效完成雨量测量。

陈春华[3]（2020）在《糖厂压榨车间3000t/d自动控制系统的设计与开发》文中进行了进一步梳理本文介绍了国内外制糖生产的发展状况,描述了制糖的工艺流程,通过对制糖工艺流程的分析,重点研究了制糖工艺流程中的“龙头”——压榨车间,得出了压榨车间的关键指标、重点参数及控制要求;根据控制要求,结合市面上现有的传感器,深化设计了压榨车间的控制策略,将压榨车间的整个生产过程融入到一套完整的控制系统中;糖厂压榨车间自动控制系统投入到西南某3000t/d的糖厂使用后,提高了车间的安全性,确保了生产过程的连续性,降低了设备的故障率。制糖的工艺流程主要包含压榨、澄清、蒸发、煮糖、分蜜、干燥、筛分、包装等过程,其中第一道工序是在压榨车间完成的,主要原理是对甘蔗进行压榨,从而提取甘蔗中含有的糖汁。通过对糖厂压榨车间常用的传感器及执行器的选型,着重介绍了输送带入榨控制系统的检测参数以及检测方式。对均衡入榨控制系统进行了设计,从而实现均衡进蔗、均衡用电、均衡出蔗渣、均衡出蔗汁的要求;介绍了糖厂榨机高位槽料位控制系统,详细介绍了其控制策略以及控制流程;对渗透水的温度流量以及液位加以控制,在保证渗透水的温度可以使糖分的抽出率最大的同时维持渗透水水箱及流量的相对稳定状态。液位变送器实时监测各座闸机的出汁状态,采用变频控制控制电机的转速使压出汁与混合汁均匀的泵送。最后,设计了一个由程序进行控制的联锁保护系统,在某一台机械设备出现故障时能够快速反应,及时报警通知相关操作人员进行查看修理。为了及时了解生产一线的情况,设计了糖厂车间的无线网络通信系统。以无线wifi网络为基础,构建了一个安装便捷、使用灵活、稳定可靠无线调度指挥系统。本系统以指挥调度室为中心,实现了工业数据网络的互联互通。同时,建立糖厂统一的生产监控和管理平台,提升了管理水平、管理效率和市场竞争力及经济效益。

马隆[4]（2020）在《电厂汽包水位自动控制系统》文中进行了进一步梳理在现代热电厂的生产中锅炉是发电生产中的重要动力输出设备,为保证电厂安全、稳定、高效的运行,对锅炉实现自动控制是十分必要的。在众多的锅炉自动控制子系统里锅炉汽包水位的自动控制系统又是重中之重,在机组启停和正常运行过程中由于存在多种工况的情况,可以分成低负荷情况和高负荷情况两种,分别对应再循环调节阀控制和给水泵变频调速控制两种方案,用机组功率参数来做选择条件,以保证机组从启动到停止的各个阶段都能使汽包水位在安全区间稳定运行,实际生产中针对汽包水位采用常规PID调节方式,并通过对汽包水位调节中的三冲量动态特性的扰动对控制的影响及常见的几种控制方法进行详细分析,结合以上结果确定了在使用常规PID控制调节的基础上,加入给水三冲量作为抑制虚假水位和改善调节效果的最终方案。结合实际运行中的经验对可能出现的汽包虚假水位现象要引入对应的前馈信号,在系统中加入主蒸汽流量信号作为水位调节信号的前馈信号,提前作用于给水量从而降低或避免在出现虚假水位现象时对液位控制的影响。本文根据控制系统的控制要求,总结出所需的控制设备及相应的I/O点表,再根据点表来进行DCS控制系统的硬件设计和选型,在硬件系统搭建完成后再对系统软件组态进行创建和编译,通过CFC逻辑语言块来搭建实现控制所需要的系统程序,最终通过DCS的控制网络实现操作员站与现场控制器之间的数据传输与控制指令的传递,实现锅炉汽包水位在各工况下的自动控制。

曹阳[5]（2020）在《T卷烟厂柔性回潮蒸汽施加比例的改善研究》文中研究表明T卷烟厂的制丝环节中烟叶预处理段采用柔性松散回潮系统,是其生产过程的重要工序之一,是特色柔性回潮工序技术的应用,为卷烟厂在生产加工中,提升烟叶加工质量、减少加工造碎、降低能耗,提供装备和技术保障。在工业4.0来临的时代,卷烟生产质量与效能推进工作可有效提高企业的生产保障力及核心竞争力,推进集团品牌高质量发展起重要作用。该省烟草工业推行的净管理理念是结合工厂实际,在总结和提炼精益管理原则的基础上,以目标精准（Accurate）,过程简洁（Concise）、结果真实（True）为管理要素,致力于在生产经营实践中“挤泡沫、去水分”,回归管理本质和原点,追求经营管理的质量和效能,全面提升行动力,形成自身特色的“知行合一”的企业管理文化。柔性回潮系统的单位时间蒸汽比是衡量松散回潮效果的重要中间过程指标,它是指单位时间内物料累积量与蒸汽喷射量的比率。在净管理理念的进一步推广进程中,相对于制丝工序的质量控制理念方面,更多的是考虑其过程控制。因此,这一过程中的关键评估是每个时间单位的蒸汽施加情况。如果蒸汽施加部位波动较大,烟叶温湿度会出现不均匀,会影响产品内在质量,分批烟叶的味道会有较大的差别,不稳定的工作强度也会造成物料损耗。在这一过程中,不仅能彻底充分地松散片烟,也可以减少烟叶原料香气的损失,最大限度地保存优质原料的独特香气,这也是烟草行业的共同目标。本文以在净管理理念的指导下,基于Industrial Engineering,以T卷烟厂制丝主辅线柔性松散回潮系统蒸汽施加比例的改善为研究对象,靶向精准的针对影响柔性回潮系统蒸汽施加比例的切片机卸料、切片机切割烟块、切片机卸料参数、切片机切后烟块大小厚度、预松散上皮带与下皮带的高度、真空回潮机回透率、掺搭薄片的均匀性问题进行了分析研究改善。上述问题经过现场调研和成员头脑风暴法对该系统物料流量波动情况进行研讨测算分析后得出。根据问题的原因:（1）重新设计切片机切割台导料条、导料板;对切片机卸料导料板进行重新设计;对切片机卸料参数实验优化设计;研发切片机柔性切片机模型。（2）设计预松散装置上下皮带间的高度自动调节系统。（3）研究预松散装置工艺性能。（4）设计真空回潮机自动补水装置。（5）设计薄片掺搭控制系统通过系统改善实施,更好地保存了烟叶原有的香气,片块烟的松散回潮效率、质量和生产能力均得到提升,工艺也更加合理化,从而提高了员工的工作效率以及工艺质量也得以提高。与以前的系统进行比较,物料波动为稳定在0.6%,蒸汽喷射比例偏差绝对值在0～0.03 kg/100kg范围之内,说明柔性松散回潮系统蒸汽喷射比例具有很好的稳定性。有效解决了T卷烟厂柔性回潮系统存在的问题。

黄鸿达[6]（2020）在《混凝土生产过程数据采集和故障行为分析方法研究》文中指出近年来国家在基础建设方面有了十足的发展,现代化建设发展进程加快。混凝土生产呈爆发式增长。传统的监控系统无法满足用户在离开上位机时所需求的监控功能,并且在发生故障异常时缺乏有效的方法寻找原因。本文将围绕混凝土生产过程的数据采集、上位机监控和故障行为进行研究。首先对课题的研究背景、研究现状以及相关技术进行介绍,之后,在基于Modbus协议、UDP协议的基础上,实现了基于微信小程序的仪表监测。详细的说明了数据采集流程,阐述了中心数据处理的功能和通信方案,最后详细的介绍了微信小程序开发过程。通过对混凝土生产的异常配料数据定义了三种配料异常行为,使用关联规则分析,对故障原因进行探究。上位机监控软件使用组态软件实现,详细的说明了系统的综合管理功能、PLC数据采集的原理、上位机监控软件的实现过程等。本文通过对以上技术方法的研究,将微信小程序和配料行为分析引入传统混凝土生产监控系统,实现了在传统监控系统的基础上加入了远程监控功能和配料行为分析的创新,旨在提高混凝土搅拌站的工作效率。

时雨[7]（2020）在《基于光伏光热建筑一体化的煮茧车间研究》文中研究说明近年来我国亟需加快将新能源和自动化控制与农业相结合的步伐,而缫丝产业作为农业的一个重要分支,其中煮茧是缫丝过程中最重要的工艺环节,能耗很高且对控制具有较高要求,将新能源和自动化控制与煮茧相结合对农业现代化具有重要意义。针对煮茧车间目前所面临的生产成本高、用水用电不方便且能源较为浪费、控制不精准导致生产效率低等问题,研究了基于光伏光热建筑一体化的煮茧车间。车间运用光伏光热建筑一体化技术将太阳能作为车间主要能源,通过单片机控制煮茧系统各个参数,并能在网页端监控,具有节能环保、用水用电快捷方便、人工成本低、生产效率高、自动化程度高等优点。首先,进行光伏光热建筑一体化设计。分析光伏光热建筑的设计原则,针对光照情况,提出了遮阴情况下的光伏组件传热模型,并采用模拟退火MPPT控制算法与水冷技术提高光伏发电效率,将光伏光热一体化设计为水循环系统,在降低光伏板温度的同时产生部分热水。实验表明,该光伏光热一体化系统能产生热水供车间使用,且降温效果明显,发电效率明显提高。其次,对煮茧车间进行总体设计,综合控制系统根据车间控制要求选用了STM32F103ZET6单片机、固态继电器、DS18B20温度传感器、BMP085气压传感器、FMR130微波脉冲雷达液位传感器并设计其硬件电路,最后,为适应煮茧系统的特殊性,设计了模糊PID控制器作为控制策略。实验表明,该控制系统具有超调量小,调整时间短等优点,控制精度明显提高,能满足车间要求。最后,设计了基于NB-IoT的物联网监控系统,通过对采集、传输、储存和显示模块依次的设计,实现了光伏光热系统和煮茧工艺设备参数能在网页上监控的功能。。通过多种测试表明,基于光伏光热建筑一体化的煮茧车间基本满足节能环保、提高效率、自动化控制的要求,具有一定的市场意义和研究价值。

弥伟[8]（2020）在《纸纱复合袋糊底机自动控制系统设计》文中认为纸纱复合袋具有高强度、耐老化、耐高温等特点,在一定使用范围内可代替塑料袋的使用,是目前国际主流的环保型包装袋,目前我国企业中纸纱复合袋的糊底工作主要是通过工人手工操作来完成的,这种工作方式人工成本过高,生产效率过慢,因此研发一套纸纱复合袋糊底机的控制系统具有非常重要的应用价值。本文在分析纸纱复合袋糊底机的工艺流程和控制要求的基础上,设计了纸纱复合袋糊底自动控制系统。主要研究内容如下:（1）总体控制方案设计。通过对纸纱复合袋糊底机的工艺流程和控制要求进行分析,完成了纸纱复合袋糊底机控制系统的总体方案设计,阐述了各个控制系统的功能和结构。（2）主要硬件选型和I/O口地址分配。根据系统的控制指标,对控制系统中重要的硬件设备进行了选型,分配了CPU和其他扩展模块的I/O口地址,确定并设计出系统主电路、其他回路和PLC扩展模块电路等。（3）喷胶贴阀控制系统设计。分析了喷胶贴阀工艺流程和工作原理,对喷胶贴阀控制系统的硬件进行选型,完成软件程序的编写。（4）加热控制系统设计。首先介绍了加热装置的构造,其次设计了加热控制系统的控制方案,最后配置PID控制器并编写PLC控制程序,进行了试验测试。（5）抚平控制系统设计。分析了抚平装置的结构,计算出装置安装的精确位置以及装置电机的速度等。

张甲豪[9]（2020）在《基于Android客户端的污水处理远程监控系统设计》文中研究表明小型城镇污水处理厂都存在自动化程度落后,数据采集困难,分布地理位置分散的特点,Android客户端作为远程监控终端具有开放性,用户体验好,便于携带,工作地点无限制等优势,因此研发了一款适用于小型城镇污水处理的基于Android客户端的远程监控系统是主要的研究内容。首先,结合小型城镇污水处理厂对监控系统的功能需求,完成了污水处理远程监控的总体设计,将整个监控系统分为三个模块:现场执行模块、数据传输模块和Android客户端监控模块。其次,完成了对现场执行模块和数据传输模块的软硬件设计,MSP430F5438A微控制器通过解析采集的数据,结合具体工艺流程输出动作指令给执行机构,完成现场污水处理流程,上位机通过Modbus协议监控现场污水处理状态。数据传输模块选用GPRS网络,将底层污水处理状态信息上传到服务器,采用心跳包机制维持与服务器的TCP连接,现场故障时能够发送短信给操作人员,保证故障及时处理。最后,实现了Android客户端监控模块的设计,架设Socket服务器与现场终端通信,将接收的信息储存到My SQL数据库中,并搭建web服务器为Android客户端提供服务接口,满足了Android客户端对登录注册、实时监控、历史数据查询等模块的功能需求。

任慧超[10]（2019）在《电气自控技术在工厂的应用分析》文中认为电气自动控制技术在工厂中目前是广泛应用的技术,工业生产过程中的电气自控技术就是通过各类电气自动化仪表、自控技术、设备以及生产工艺集合起来实现生产过程自动化的技术。电气自控技术在工厂中的应用能够有效提高劳动生产率、降低劳动者劳动强度、提高安全性、降低生产事故发生率,为实现我国制造业发展现代化做出重要贡献。首先,通过分析讨论DCS控制系统的发展与人工智能技术在电气自控技术领域的应用,说明了国内外电气自控技术在工厂中应用的研究现状,总结了电气自动化技术特点,包括其简易化、分布化、信息化的发展方向,以及其控制的多样性、灵活性、连续性、实时性与复杂性的特点。其次,通过工厂中锅炉水位监测与报警以及锅炉极低水位连锁停炉控制说明了电气自控技术的保护功能,通过空压机振动监控与油压油温监控说明了电气自控技术的监控功能,通过工厂中除氧加药系统的电气自动控制说明了电气自控技术的自动化控制功能。再次,结合作者工作实际,对电气自控技术在工厂中的三个应用实例进行详细分析、讨论:（1）电气自控技术在变配电系统监控消防分闸回路设计中的应用,其目的在于用电气自动化控制中监控功能明确消防分闸位置,用最简单可行的方法实现配电系统非消防电源回路分闸的监控。（2）电气自控技术在烟箱外形检测剔除中的应用,其功能为当烟箱箱皮的折边松弛外展有外形缺陷时,用电气自控装置自动剔除并实现声光报警。（3）电气自控技术在自动运料小车中的运用,其主要作用在于电气自动化控制运料小车实现手动/单周期/连续周期运料的控制,灵活满足实际生产中不同量物料的运送。最后,通过工厂中工艺空调温湿度指标的设定与传感器位置设置方面指出电气自控技术在工厂应用时尚存在的问题,并对其应用前景作出展望。

### 二、光电液位自动控制系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、光电液位自动控制系统（论文提纲范文）

#### （1）基于PLC的餐厨垃圾破碎机控制系统设计（论文提纲范文）

0 引言

1 装置的结构及控制方案

1.1 装置的结构及工作原理

1.2 控制方案的设计

2 控制系统的分析设计及硬件选型

2.1 控制及扩展模块

2.2 传感器检测模块

2.3 变频器与电机

3 系统软件设计

3.1 PLC主程序设计

3.2 触摸屏软件设计

4 结语

#### （2）基于光学传感器的雨量检测系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 研究的背景意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内发展现状

1.3.2 国外发展现状

1.4 论文研究的主要章节安排

第2章 雨量检测系统基本原理和架构

2.1 系统开发平台简介

2.2 光学雨量传感器的基本原理

2.3 消除环境光干扰原理

2.4 光学雨量传感器的整体架构

第3章 光学雨量检测系统硬件设计

3.1 硬件总体设计

3.2 雨量收集及处理板块设计

3.2.1 雨量处理芯片的选型

3.2.2 电源模块设计

3.2.3 红外发射模块设计

3.2.4 红外接收模块设计

3.2.5 滤波电路模块设计

3.2.6 USB-TTL数据传输电路设计

3.2.7 单片机晶振电路设计

3.2.8 红外雨量传感器PCB设计

3.3 物联网硬件设计

3.3.1 电源设计

3.3.2 射频模块设计

3.3.3 USIM卡电路设计

3.3.4 BC26引脚分配

3.3.5 物联网模块PCB设计

3.3.6 通讯电路模块设计

3.3.7 温湿度传感器原理设计

第4章 光学雨量检测系统功能设计

4.1 红外雨量计算法设计

4.1.1 雨量收集原理设计

4.1.2 数据滤波算法设计

4.2 农业大棚物联网功能设计

4.2.1 雨量对接物联网平台设计

4.2.2 农业大棚监测控制系统设计

4.2.3 数据监测上位机功能设计

4.2.4 无线上位机通信测试

第5章 系统实验分析

5.1 搭建实验系统

5.1.1 实验条件

5.1.2 数据标定工作

5.2 雨量传感器性能分析

5.2.1 系统耗能测试

5.2.2 设计框架结构对比分析

5.2.3 算法实验效果对比分析

5.2.4 系统精度分析

5.3 农业大棚物联网功能测试

5.3.1 大棚温湿度监测

5.3.2 雨量数据监测

5.3.3 大棚农作物自动补光

5.3.4 远程开启大棚通风系统

第6章 总结和展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的科研成果

致谢

#### （3）糖厂压榨车间3000t/d自动控制系统的设计与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本文主要工作

第2章 糖厂蔗糖压榨的工艺流程

2.1 甘蔗的压榨提汁

2.1.1 蔗糖的压榨

2.1.2 蔗糖压榨汁的渗浸

2.2 甘蔗的渗出提汁

2.2.1 蔗糖渗出提汁的基本原理

2.2.2 蔗糖渗出提汁的渗出方法

2.3 蔗糖渗出提汁后的蔗汁清净

2.3.1 蔗汁的基本成分及性质

2.3.2 蔗汁的清净方法及原理

2.4 压榨机组生产能力的计算

2.5 本章小结

第3章 糖厂压榨的检测及传感器选型

3.1 压榨车间常用的传感器及检测仪表

3.2 输送带进榨控制系统的检测

3.2.1 核子称

3.2.2 甘蔗的水分检测

3.2.3 传送带速度的检测

3.2.4 传送带机械结构温度的检测

3.3 入榨控制系统的检测

3.3.1 常见的料位检测方式

3.3.2 接触式与非接触式料位传感器对比

3.3.3 单法兰液位变送器

3.4 超声波流量计

3.5 本章小节

第4章 压榨车间自动控制系统的组成及设计

4.1 引言

4.2 均衡入榨控制系统

4.2.1 入榨控制系统的工作原理

4.2.2 系统的计量标定及控制效果

4.3 榨机高位槽料位控制系统

4.3.1 压榨机系统的控制策略

4.3.2 槽料自动控制系统的设计

4.4 渗透水控制系统

4.4.1 渗透水控制系统的工作原理

4.4.2 渗透水控制系统自动控制策略

4.4.3 系统自动控制的设计

4.5 压出汁与混合汁的匀速控制系统

4.5.1 压出汁与混合汁控制系统的工作原理

4.5.2 系统控制策略

4.5.3 系统自动控制设计

4.6 联锁保护自动控制系统

4.6.1 机械联锁保护

4.6.2 制糖车间压榨联锁的设计

4.6.3 联锁系统的控制框图

4.7 本章小结

第5章 糖厂车间的无线网络通信系统与调度系统

5.1 引言

5.2 糖厂通信网络的总体结构设计

5.3 糖厂 Wi-Fi 核心网络的建设

5.3.1 建设原则

5.3.2 总体组网架构

5.3.3 Wi-Fi核心网VLAN规划

5.4 生产调度指挥系统的构建

5.4.1 生产调度概论

5.4.2 视频监控子系统的建设

5.4.3 语音对讲子系统的建设

5.4.4 工业数据通信子网的建设

5.4.5 生产调度指挥系统软件的设计和开发

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （4）电厂汽包水位自动控制系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1.文献综述

1.1 研究背景

1.2 汽包液位自动控制技术现状研究

1.3 课题选择和研究价值

2.汽包液位自动控制系统介绍

2.1 汽包整体结构

2.2 汽包的工作原理

2.3 汽包液位自动控制系统工艺流程介绍

2.4 汽包给水控制要求

3.汽包液位自动控制系统原理

3.1 串级三冲量给水控制系统

3.2 给水控制方案

3.3 PID控制原理

4 汽包液位自动控制系统设计

4.1 控制系统内容介绍

4.1.1 电器设备控制

4.1.2 自动控制方式

4.1.3 上位机控制系统

4.2 汽包液位自动控制系统的控制结构设计

5.液位自动控制系统的实现

5.1 电动给水泵技术参数

5.2 给水泵相关设备构成

5.3 在线仪表、电动设备的控制实现

5.3.1 电动阀门

5.3.2 勺管

5.3.3 定位器

5.4 现场仪表选型

5.4.1 热电阻

5.4.2 热电偶

5.4.3 孔板流量计

5.4.4 变送器

5.5 DCS硬件选型及配置

5.5.1 DCS硬件设计

5.5.2 DCS硬件组态

5.6 DCS程序实现

5.6.1 DCS程序的CFC语言编辑

5.7 工控机组态

5.7.1 监控系统的实现

结论

参考文献

附录

在学研究成果

致谢

#### （5）T卷烟厂柔性回潮蒸汽施加比例的改善研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 论文主要研究内容

1.4 组织结构及技术路线

1.4.1 组织结构

1.4.2 技术路线

第二章 课题相关的理论与方法

2.1 六西格玛

2.2 鱼刺图(因果分析法)

2.3 机械设计

2.3.1 机械设计主要步骤流程

2.4 试验设计法

2.4.1 试验设计法主要内容

2.4.2 试验设计法的作用

2.4.3 试验设计法的常见方法

2.5 头脑风暴法

2.6 本章小结

第三章 T卷烟厂柔性回潮蒸汽施加比例问题提出及原因分析

3.1 T卷烟厂基本情况

3.2 问题提出

3.2.1 单位施加蒸汽比例合格率现状调查

3.2.2 设备工艺流程分析

3.2.3 物料流量波动情况数据调查

3.2.4 单位时间施加蒸汽比例与物料流量波动之间的关系分析

3.2.5 物料流量波动情况现场分析

3.3 原因分析

3.3.1 对切片机卸料进行分析

3.3.2 对切片机切割过程进行分析

3.3.3 对切片机卸料参数进行分析

3.3.4 对切片机切后烟块厚度均匀性进行分析

3.3.5 对预松散上下皮带间的高度进行分析

3.3.6 对真空回潮机回透率低进行分析

3.3.7 对薄片掺搭的均匀性进行分析

3.4 本章小结

第四章 柔性回潮蒸汽施加比例改善实施研究

4.1 重新设计切片机切割台导料条

4.2 重新设计切片机卸料导料板

4.3 切片机卸料参数实验优化设计

4.3.1 实验过程

4.3.2 修改卸料延时参数

4.3.3 调整卸料板返回光电管角度

4.4 切片机柔性切片模型的研发

4.4.1 实验过程

4.4.2 实验结果分析

4.4.3 实验结果

4.4.4 编写烟包长度自适应程序

4.5 预松散装置上下皮带间的高度自动调节系统设计

4.5.1 控制系统设计

4.5.2 控制系统实施

4.6 预松散装置工艺性能研究

4.6.1 烟片厚度测试

4.6.2 预松散出口烟片连续性测试

4.6.3 不同速比造碎测试

4.7 真空回潮机自动补水装置的设计

4.7.1 系统设计

4.7.2 回收部分设计

4.7.3 补水部分设计

4.7.4 电气系统设计

4.7.5 安装调试

4.8 薄片掺搭控制系统的设计

4.8.1 方案选择

4.8.2 器件的选择

4.8.3 方案的设计和实施

4.9 本章小结

第五章 改善前后效果对比

5.1 改善效果

5.1.1 实现冷却水自动补水

5.1.2 采用试验优化模型解决问题

5.1.3 高度检测控制系统的完善

5.1.4 采用特色控制系统

5.1.5 完成后效果检测

5.1.6 改善效果

5.2 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）混凝土生产过程数据采集和故障行为分析方法研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.2 研究现状

1.3 本文研究内容

1.4 论文组织结构

2 相关技术论述

2.1 相关技术应用

2.2 相关通信协议

2.3 组态软件

2.4 微信小程序

2.5 常用的数据挖掘方法

2.6 配料行为分析概述

2.7 本章小结

3 混凝土生产过程的远程仪表数据采集

3.1 远程采集系统简介

3.2 DTU远程采集

3.3 中心数据处理

3.4 微信小程序发布

3.5 本章小结

4 混凝土生产过程配料行为

4.1 基于关联规则的分析方法

4.2 模型构建

4.3 模型分析

4.4 本章小结

5 混凝土生产监控和管理系统

5.1 生产监控和管理系统功能

5.2 光电液位传感器储水信号

5.3 上位机监控数据采集

5.4 上位机监控软件

5.5 本章小结

6 总结与展望

参考文献

致谢

#### （7）基于光伏光热建筑一体化的煮茧车间研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 光伏光热研究现状

1.2.2 煮茧技术研究现状

1.3 研究内容及意义

1.4 车间需求与性能分析

1.5 论文结构安排

第二章 光伏光热建筑一体化设计

2.1 光伏光热建筑一体化设计原则

2.2 光照分析

2.2.1 太阳位置仿真

2.2.2 阴影遮挡分析

2.2.3 最佳安装倾角确定

2.2.4 组件功率计算方法

2.3 光伏部分设计

2.4 光热部分设计

2.4.1 太阳能集热器

2.4.2 温度补偿系统

2.4.3 建筑结构简图

2.5 光伏光热一体化水循环系统设计方案

2.6 本章小结

第三章 煮茧工艺控制设计

3.1 煮茧工艺简介

3.2 工艺控制总体设计

3.2.1 控制核心及其子模块

3.2.2 温度测控方案

3.2.3 气压测控方案

3.2.4 液位测控方案

3.2.5 控制系统总体设计

3.3 工艺控制设计

3.3.1 浸渍

3.3.2 渗透

3.3.3 蒸煮

3.3.4 调整及保护

3.4 本章小结

第四章 软件设计

4.1 光伏光热模块软件设计

4.1.1 光伏模块程序流程

4.1.2 光热模块程序流程

4.1.3 光伏光热一体化水循环系统模块

4.2 控制部分软件设计

4.2.1 控制主程序流程图

4.2.2 传感器模块

4.3 本章小结

第五章 物联网监控系统

5.1 总体设计方案

5.2 采集模块设计

5.3 传输模块设计

5.3.1 数据发送

5.3.2 数据接收

5.4 储存模块设计

5.5 显示模块设计

5.6 本章小结

第六章 控制算法策略

6.1 模拟退火MPPT控制算法

6.2 PID控制算法

6.2.1 PID控制原理

6.2.2 PID控制的数字化

6.3 模糊PID控制算法

6.3.1 模糊PID控制原理简述

6.3.2 模糊PID控制算法的设计

6.3.3 模糊PID控制算法的实现

6.4 本章小结

第七章 测试

7.1 光伏光热性能测试

7.1.1 光伏系统仿真测试

7.1.2 水循环系统运行仿真测试

7.1.3 光伏板实物测试

7.2 物联网监控页面

7.3 综合控制测试

7.3.1 模糊PID控制仿真测试

7.3.2 系统自动控制效果

7.3.3 控制效果测试

7.4 本章小结

第八章 总结与展望

8.1 工作总结

8.2 课题展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文和研究成果

#### （8）纸纱复合袋糊底机自动控制系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 主要研究内容

2 控制系统总体设计

2.1 控制系统组成

2.1.1 糊底机的工艺流程和技术要求

2.1.2 三种控制技术比较

2.1.3 控制系统的总体方案

2.2 系统硬件设计

2.2.1 硬件选型

2.2.2 I/O口分配

2.2.3 主电路设计

2.2.4 输入输出回路设计

2.3 本章小结

3 喷胶贴阀控制系统设计

3.1 喷胶贴阀系统组成

3.2 控制方案设计

3.2.1 系统结构设计

3.2.2 步进电机选型

3.2.3 空间轨迹设计

3.3 软件设计

3.3.1 功能模块的划分

3.3.2 程序的初始化

3.3.3 空间轨迹的功能实现

3.3.4 计步功能的实现

3.3.5 脉冲指令的配置

3.3.6 插补算法的实现

3.3.7 报警功能的实现

3.3.8 复位的功能实现

3.4 本章小结

4 加热装置控制系统设计

4.1 加热装置控制系统组成

4.2 加热控制系统控制方案

4.2.1 系统结构

4.2.2 功能设计

4.3 软件设计

4.3.1 PID程序设计

4.3.2 试验验证

4.4 本章小结

5 抚平控制系统设计

5.1 抚平装置组成

5.2 方案设计

5.3 电机选型

5.4 分析计算

5.5 软件设计

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （9）基于Android客户端的污水处理远程监控系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外污水自动化监控研究现状

1.3 本文主要研究内容

1.4 本文章节结构安排

2 污水处理远程监控系统的总体设计

2.1 污水处理工艺及特点

2.1.1 常见污水处理工艺

2.1.2 污水处理指标

2.1.3 污水处理监控系统特点

2.2 污水处理远程监控系统功能及需求

2.2.1 现场控制单元功能需求

2.2.2 服务器软件功能需求

2.2.3 Android客户端功能需求

2.3 系统整体架构设计

2.4 系统涉及的关键技术

2.5 本章小结

3 现场执行模块和数据传输模块硬件设计

3.1 微控制器与GPRS通讯芯片选型

3.2 扩展板类型

3.3 电源模块

3.4 信息显示模块

3.5 采集控制通道模块

3.5.1 开关量输入通道

3.5.2 开关量输出通道

3.5.3 模拟量输入通道

3.5.4 模拟量输出通道

3.6 储存模块

3.7 串口通信模块

3.8 GPRS模块外围电路设计

3.9 本章小结

4 现场执行模块和数据传输模块软件设计

4.1 系统软件功能需求分析

4.2 Modbus协议功能模块

4.3 主从通信协议模块

4.4 水泵工作状态函数库

4.5 手操器通信模块

4.6 重要器件驱动模块

4.7 污水处理控制模块

4.7.1 数字滤波处理

4.7.2 PID控制通道

4.7.3 污水处理流程控制

4.8 短信模块

4.9 GPRS通信模块

4.10 本章小结

5 Android客户端监控模块设计

5.1 Socket服务器设计

5.2 数据表设计

5.3 web服务器搭建

5.4 Android客户端设计

5.5 本章小结

6 污水处理监控系统测试分析

6.1 现场测试环境

6.2 控制板功能模块测试

6.3 手机端远程监控测试

6.4 本章小结

7 总结与展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间申请专利情况

#### （10）电气自控技术在工厂的应用分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究目的与意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 DCS系统的研究动态

1.2.2 人工智能技术应用于电气自控技术的研究动态

1.3 主要研究内容

第2章 电气自动化控制技术特点及主要功能

2.1 电气自动化控制技术的特点

2.2 工厂中电气自控技术的主要功能

2.2.1 保护功能

2.2.2 监控功能

2.2.3 自动控制功能

2.3 本章小结

第3章 电气自控技术在工厂中的应用实例

3.1 电气自控技术在变配电系统监控消防分闸回路设计中的应用

3.2 电气自控技术在烟箱外形检测剔除中的应用

3.3 电气自控技术在自动运料小车中的运用

3.4 本章小结

第4章 工厂中电气自控技术存在问题与应用前景

4.1 工厂中电气自动化控制技术应用存在的问题

4.1.1 电气自动化控制系统存在的问题

4.1.2 电气自动化监控系统存在问题

4.2 工厂中电气自控技术应用前景

4.2.1 构建网络体系架构

4.2.2 开发统一的应用系统平台

4.2.3 促进电气控制的智能化

4.3 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

### 四、光电液位自动控制系统（论文参考文献）

- [1]基于PLC的餐厨垃圾破碎机控制系统设计[J]. 高东明,马建行,周磊,黄志刚. 制造业自动化, 2022(02)

- [2]基于光学传感器的雨量检测系统[D]. 翟帅帅. 广西师范大学, 2020(05)

- [3]糖厂压榨车间3000t/d自动控制系统的设计与开发[D]. 陈春华. 广西大学, 2020(07)

- [4]电厂汽包水位自动控制系统[D]. 马隆. 内蒙古科技大学, 2020(06)

- [5]T卷烟厂柔性回潮蒸汽施加比例的改善研究[D]. 曹阳. 昆明理工大学, 2020(05)

- [6]混凝土生产过程数据采集和故障行为分析方法研究[D]. 黄鸿达. 暨南大学, 2020(03)

- [7]基于光伏光热建筑一体化的煮茧车间研究[D]. 时雨. 广西大学, 2020(02)

- [8]纸纱复合袋糊底机自动控制系统设计[D]. 弥伟. 兰州交通大学, 2020(01)

- [9]基于Android客户端的污水处理远程监控系统设计[D]. 张甲豪. 南京理工大学, 2020(01)

- [10]电气自控技术在工厂的应用分析[D]. 任慧超. 山东大学, 2019(02)

本文来源: https://www.lw79.cn/article/f635aa8ccf234e81fcda29ce.html